ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации

мунипального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

от__.10.2013 №   ______

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

с.Большое Нагаткино

2013 год

1. Паспорт программы

| - Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Перечень поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2009 № Пр-1802 ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 2 июля 2009 года; -Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; -Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; -Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 ноября 2009г. № 673-пр «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности на территории Ульяновской области»; |
| 3. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район»Ульяновской области |
| 4. Разработчик Программы | Упрапвление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МО «Цильнинский район» (далее - Управление) |
| 5. Руководитель Программы | Глава муниципального образования «Цильнинский район» |
| 6. Исполнители Программы | - Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области; - Отдел образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - Муниципальные учреждения и предприятия, имеющие на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином предусмотренном действующим законодательством ведении здания, сооружения иные объекты (по согласованию); - Товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию); - Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию). |
| 7. Цель Программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода на энергосберегающий путь развития предприятий и организаций, жилищного фонда, бюджетной сферы района, в том числе: - снижение энергоемкости муниципального продукта в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области (в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» показатель снижения энергоемкости к 2020 г. относительно уровня 2007 г. должен быть достигнут не менее 40%); - сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; - обновление, развитие и модернизация материально-технической базы топливно-энергетического комплекса; - повышение энергетической безопасности муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами; - улучшение экологических показателей окружающей среды и других показателей качества жизни населения муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области. |
| 8. Сроки и этапы реализации | 2014-2015 годы с перспективой до 2020 года, в том числе: 2014-2015 годы – 1 этап; 2016-2020 годы – 2 этап. |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | всего – 53 871,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 19797,8 тыс. руб.; 2015 год – 8162,6 тыс. руб.; 2016 год – 5903,2 тыс.руб.; 2017 год – 6 107,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 698,2 тыс. руб.; 2019 год – 4 032,2 тыс. руб.; 2020 год – 4 170,2 тыс. руб. из них средства бюджета: МО «Цильнинский район»: 24 012,6 тыс. руб. - всего, в том числе: 2014 год - 8 251,2 тыс. руб.; 2015 год - 2 710,6 тыс. руб.; 2016 год – 3 033,2 тыс. руб.; 2017 год – 3 543,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 504,2 тыс. руб.; 2019 год – 1 701,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 269,2 тыс. руб. МО «Большенагаткинское сельское поселение» (по согласованию): 8 205,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год –3 150,2 тыс. руб.; 2015 год – 2 147,0 тыс. руб.; 2016 год – 490,0 тыс. руб.; 2017 год – 494,0 тыс. руб.; 2018 год – 1 024,0 тыс. руб.; 2019 год – 650,0 тыс. руб.; 2020 год – 250,0 тыс. руб. МО «Цильнинское городское поселение» (по согласованию): 5 900,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 3985,2 тыс. руб.; 2015 год – 1 190,0 тыс. руб.; 2016 год – 210,0 тыс. руб.; 2017 год – 120,0 тыс. руб.; 2018 год – 195,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.; 2020 год – 100,0 тыс. руб. МО «Анненковское сельское поселение» (по согласованию): 1389,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 458,2 тыс. руб.; 2015 год – 160,0 тыс. руб.; 2016 год – 250,0 тыс. руб.; 2017 год – 110,0 тыс. руб.; 2018 год – 195,0 тыс. руб.; 2019 год -105,0 тыс. руб.; 2020 год – 111,0 тыс. руб. МО «Новоникулинское сельское поселение» (по согласованию): – 1 605,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 379,2 тыс. рублей; 2015 год – 185,0 тыс. руб.; 2016 год – 270,0 тыс. руб.; 2017 год – 260,0 тыс. руб.; 2018 год – 215,0 тыс. руб.; 2019 год – 146,0 тыс. руб.; 2020 год – 150,0 тыс. руб. внебюджетных источников: 9400,0 тыс. руб. – всего, в том числе: 2013 год – 2450,0 тыс. руб., 2014 год – 1200,0 тыс. руб.; 2015 год – 1250,0 тыс. руб.; 2016 год – 1200,0 тыс. руб.; 2017 год – 1150,0 тыс. руб.; 2018 год – 1100,0 тыс. руб.; 2019 год - 1150,0 тыс. руб.; 2020 год – 1100,0 тыс. руб.; МО «Алгашинское сельское поселение» (по согласованию): – 543,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 203,2 тыс. рублей; 2015 год – 60,0 тыс. руб.; 2016 год – 130,0 тыс. руб.; 2017 год – 40,0 тыс. руб.; 2018 год – 60,0 тыс. руб.; 2019 год – 20,0 тыс. руб.; 2020 год – 30,0 тыс. руб. МО «Елховоозерское сельское поселение» (по согласованию): – 1158,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 318,2 тыс. рублей; 2015 год – 230,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 180,0 тыс. руб.; 2018 год – 170,0 тыс. руб.; 2019 год – 80,0 тыс. руб.; 2020 год – 80,0 тыс. руб. МО «Мокробугурнинское сельское поселение» (по согласованию): – 1148,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 433,2 тыс. рублей; 2015 год – 210,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 80,0 тыс. руб.; 2018 год – 165,0 тыс. руб.; 2019 год – 80,0 тыс. руб.; 2020 год – 80,0 тыс. руб. МО «Тимерсянское сельское поселение» (по согласованию): – 509,2 тыс. руб. – всего, в том числе: 2014 год – 169,2 тыс. рублей; 2015 год – 20,0 тыс. руб.; 2016 год – 120,0 тыс. руб.; 2017 год – 130,0 тыс. руб.; 2018 год – 70,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| 10. Основные ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Ожидаемые результаты реализации Программы (1 этап-2014г по 2015г): - доля зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, в которых расположены органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетический паспорт – 100% (индикатор С.24); - доля зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, в которых расположены органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, выполнивших энергосберегающие мероприятия при капитальных ремонтах по предложениям выявленным в ходе обследований либо заключивших энергосервисные договоры – 20%(Приложение1 к программе); - экономия тепловой энергии на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области не менее 7,15 тыс.Гкал (4060,99 тыс.руб.). индикатор В.3 и В.4; - экономия электрической энергии на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области не менее 716,41 тыс. кВт.ч (988,64 тыс.руб.) индикатор В.1 и В.2; - экономия природного газа на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области не менее 1459,54 тыс. куб. м (3021,25 тыс.руб.) индикатор В.7 и В.8; - доля многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области имеющих приборы учета : элетроэнергии 100% (индикатор А.2), холодное водоснабжение – 100% теплоэнергия- 28%. 2.Ожидаемые результаты реализации 2 этапа Программы устанавливаются исходя из итогов реализации мероприятий 1-го этапа. |
| Контроль за ходом выполнения программы | Управоение ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильниснкий район» |

2. Анализ, оценка проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

В настоящее время бюджетная сфера и жилищный фонд  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области характеризуется повышенной энергоёмкостью. Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии   основная задача социально-экономического развития страны.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации для развития этого направления изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

С 01 января 2011 года происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2010 годом вырастет к 2015 году в 2 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь, дрова) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2015 года будет расти с темпами от 15 до 25  процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению.

В результате до 2015 года стоимость основных для муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию.

Затраты организаций и  предприятий муниципальной бюджетной сферы, населения района  на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2015 году вырастут по сравнению с 2010 годом в  2 раза.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоёмкости социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности расходов средств бюджета района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление  района;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и жилищном фонде  района.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов, после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ульяновской области фактически сравняются с мировыми ценами.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-муниципальным методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы и жилищного фонда района до 2015 года, показывает, что доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 15 процентов до 50 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов, нормативов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в течение 2013-2015 годов,  и по итогам этой работы разработать мероприятия повышения энергоэффективности до 2020.

При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2015 году в 3 раза по сравнению со средними показателями за 2010 год.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой изменчивостью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода на энергосберегающий путь развития предприятий и организаций, жилищного фонда,  бюджетной сферы района, в том числе:

- снижение энергоемкости муниципального валового продукта муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

- обновление, развитие и модернизация материально-технической базы топливно-энергетического комплекса;

- повышение энергетической безопасности района  и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами;

- улучшение экологических показателей окружающей среды и других показателей качества жизни населения муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

3.2. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы  необходимо решить следующие задачи:

а) внедрение высокоэффективных, энергосберегающих технологий;

б) проведение специальных мероприятий по повышению энергоэффективности учреждений бюджетной, социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

в) внедрение средств учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

г) внедрение современных инновационных технологий в области управления и контроля потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;

д) восстановление, реконструкция и строительство инженерных сетей;

е) интеграция и реконструкция бесхозяйных  сетей;

ж) создание дополнительных экономических стимулов энергосбережения;

з) активная пропаганда энергоресурсосбережения среди населения и других групп потребителей.

4. Система программных мероприятий

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативной правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

- создание условий для использования возобновляемых источников энергии;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения в районе;

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

Перечень проводимых программных мероприятий  ежегодно будет обновляться.

Комплексное решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области может быть обеспечено при условии совместной реализации мероприятий данной Программы и мероприятий иных муниципальных и инвестиционных программ: программы комплексного развития системы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

# 4.1. Развитие нормативной правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативной правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

# 4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

# систем коммунальной инфраструктуры

Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области характеризуются высокой степенью изношенности и подлежат значительной модернизации. В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности ряда объектов коммунальной инфраструктуры:

- проведение энергетического обследования;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

-  снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и материалов, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

- проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии;

- диспетчеризация сетей уличного освещения с переходом на вечерний и ночной режим горения;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры необходимо реализовывать в увязке с мероприятиями программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области и инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

# 4.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
бюджетной сферы

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного энергооборудования;

- предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;

- разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

- использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

# 4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
жилищного фонда

Основными мероприятиями в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищной сферы являются:

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

Одна из основных задач энергосбережения – сделать его выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.

Необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью.

При заключении энергосервисных контрактов, проведении капитальных ремонтов жилых домов иных объектов требуется максимально использовать комплекс технических мер по повышению эффективности потребления ТЭР, в состав которого должны входить (в зависимости от конструктивных эллементов и назначения объекта):

- использование современных оконных конструкций;

- утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;

- установка теплоотражателей за отопительными приборами;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования;

- использование многотарифных счетчиков электрической энергии;

- использование современных санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей;

- остекление лоджий и балконов в зданиях;

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;

- организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов.

# 4.5. Информационное обеспечение и пропаганда

# энергосбережения в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения жителей района путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Максимальная эффективность пропаганды может быть достигнута на уровне района в условиях тесного контакта населения, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Программные мероприятия по данному направлению:

1) предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

2) активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

3) вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения района , общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

4) проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений района, позволяющих формировать мировоззрение на экономное использование энергоресурсов, начиная с детского и юношеского возраста;

5) опубликование в средствах массовой информации Программы;

6) организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;

7) информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

8) распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

9) организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

10) распространение информации об установленных Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях вышеуказанного закона;

11) распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12) создание обучающих семинаров, реализующих образовательные программы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

13)  выполнение иных действий в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

4.6.  Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг при реализации следующих программных мероприятий:

- ремонт, реконструкция, замена муниципальных инженерных сетей поставки электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения с использованием материалов, применение эффективных, современных технологий;

- выполнение иных действий в соответствии с законодательством о предоставлении коммунальных услуг.

5. Ресурсное обеспечение программы

Количество ресурсов на реализацию мероприятий, достижения целей и результатов Программы представлено в приложении 3 .

6. Управление программой и контроль

ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 24.03.2010г №144 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных программ, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  муниципальных программ».

Контроль за исполнением Программы осуществляет начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования  «Цильнинский район».

Руководитель Программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Непосредственное руководство Программой осуществляет Глава муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию; несут ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и за муниципальное использование бюджетных средств, формируют и предоставляют в  Управление ежеквартальные и ежегодные отчёты о ходе реализации Программы.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы Управление готовит отчет о ходе реализации Программы:

- ежеквартальный - до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ход и результаты Программы подлежат освещению в средствах массовой информации в газете «Цильнинские Новости».

Оценка эффективности расходования бюджетных средств отражается достижением целей Программы.

При реализации программных мероприятий  руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

7. Система индикаторов

эффективности реализации Программы

Результаты (социально-экономические, соответствующие муниципальным показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) достижение которых планируется в результате реализации мероприятий Программы, приведены в Приложении 4.

Социальная и экономическая эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- вовлечение местных энергоресурсов в хозяйственный оборот, оснащение организаций приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, техническое перевооружение производства с целью снижения его энергоемкости и повышения конкурентоспособности отечественной продукции позволит создать новые рабочие места и закрепить местные кадры;

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов населения на оплату используемых энергоресурсов в общих затратах на оплату жилья и коммунальных услуг;

- экономия бюджетных ассигнований от реализации мероприятий Программы в бюджетной сфере;

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации программы

Оценка эффективности Программы основывается на достижении социально-экономических результатов реализации программы, соответствующих муниципальным показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (приложения 4 и 5 к Программе).

Расчет значений целевых показателей выполнения Программы осуществляется в соответствии с утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей выполнения Программы рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели выполнения Программы, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

При расчете значений целевых показателей выполнения Программы в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения района.

Приложение  1 к программе

Ожидаемые конечные результаты

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Снижение энергоёмкости муниципального продукта района ( А1 (п. год )/ А1(2007г)*100%-100%) | % | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| Доля зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетический паспорт (индикатор С.24) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнивших энергосберегающие мероприятия при капитальных ремонтах по предложениям выявленным в ходе обследований либо заключивших энергосервисные договоры | % | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнергии (индикатор А.2) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - холодное водоснабжение – 128 МКД, имеют центральный подвод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Примечание: -холодное водоснабжение в расчёте на общий объём, потребляемой воды на территории МО 9,66 % (индикатор А.4), | % | 13,82 | 14,28 | 14,94 | 15,21 | 15,75 | 16,30 | 18,57 | 21,91 |
| -теплоэнергия (установлено 9 ПУ) | % | 7 | 14 | 28 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетический паспорт | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 34,2 | 46,1 |
| Доля многоквартирных домов, выполнивших энергосберегающие мероприятия при капитальных ремонтах по предложениям выявленным в ходе обследований либо заключивших энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 34,2 | 46,1 |

Приложени 2 к программе

Экономия электрической, тепловой энергии и природного газа *

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Экономия тепловой энергии | Тыс. Гкал | 4,07 | 5,44 | 7,15 | 7,16 | 7,49 | 8,70 | 8,71 | 8,71 | 57,43 |
|  | тыс. руб. | 2312,95 | 3088,02 | 4060,99 | 4065,30 | 4257,34 | 4940,70 | 4947,71 | 4948,79 | 32621,8 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт*ч | 408,03 | 544,76 | 716,41 | 717,17 | 751,05 | 871,60 | 872,84 | 873,03 | 5754,89 |
|  | тыс. руб. | 563,08 | 751,77 | 988,64 | 989,69 | 1036,44 | 1202,81 | 1204,51 | 1204,77 | 7941,71 |
| Экономия природного газа | тыс. м3 | 831,29 | 1109,85 | 1459,54 | 1461,09 | 1530,11 | 1530,11 | 1778,24 | 1778,62 | 11478,85 |
|  | тыс. руб. | 1720,76 | 2297,39 | 3021,25 | 3024,46 | 3167,33 | 3167,33 | 3680,95 | 3681,74 | 23761,21 |

*в таблице отражена экономия, ожидаемая от реализации мероприятий, указанных в приложении 1. Интегральные результаты комплексной реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   (в т.ч. включая мероприятия иных муниципальных программ,    инвестиционных программ организаций коммунального комплекса отражены в приложении 3.

Приложение 3 кпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в МО "Цильнинский район" на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Источники финансирования | Исполнители |  |  |  | Объём финансирования на весь период реализации программы, тыс.руб. |  | Мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| РАЗДЕЛ 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению | В рамках текущего финансирования | Руководители бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие программы энергосбережения |  | Ответственный по энергосбережению МО "Цильнинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) и привлечению частных инвестиций в целях обеспечения реализации энергосберегающих проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Муниципальное образовательное учреждение Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета воды |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергообследования |  |  |  |  |  | 165 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 232,2 |  | 227,2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Муниципальное образовательное учреждение Цильнинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета теплоэнергии | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1287,2 |  | 662,2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.3. Муниципальное образовательное учреждение Староалгашинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 936,2 |  | 311,2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.4. Муниципальное образовательное учреждение Нижнетимерсянская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 932,2 |  | 302,2 | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.5. Муниципальное образовательное учреждение Крестниковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета воды | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 922,2 |  | 302,2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.6. Муниципальное образовательное учреждение Новоникулинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 907,2 |  | 280 | 107,2 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.7. Муниципальное образовательное учреждение Малонагаткинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 907,2 |  | 282,2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.8. Муниципальное образовательное учреждение Богдашкинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 927,2 |  | 302,2 | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.9. Муниципальное образовательное учреждение Богородскорепьевская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 237,2 |  | 40 | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2.1.10. Муниципальное образовательное учреждение Волковская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 400 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 496,2 |  | 166 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 107,2 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. Муниципальное образовательное учреждение Верхнетимерсянская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 902,2 |  | 175 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  |
| 2.1.12. Муниципальное образовательное учреждение Елховоозернская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета воды | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 946,2 |  | 219 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 107,2 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 2.1.13. Муниципальное образовательное учреждение Кундюковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 700 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 803,2 |  | 277,2 | 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 2.1.14. Муниципальное образовательное учреждение Красновосходская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 502,2 |  | 102,2 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. Муниципальное образовательное учреждение Среднетимерсянская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 917,2 |  | 317,2 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.16. Муниципальное образовательное учреждение Новоалгашинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 922,2 |  | 322,2 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.17. Муниципальное образовательное учреждение Мокробугурнинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 625,2 |  | 200,2 | 20 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. Муниципальное образовательное учреждение Норовская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 400 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 487,2 |  | 180 |  |  |  |  |  | 107,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. Муниципальное образовательное учреждение Новотимерсянская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 407,2 |  | 175 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. Муниципальное образовательное учреждение Орловская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 167,2 |  | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. Муниципальное образовательное учреждение Пилюгинская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  | 18 | 77,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. Муниципальное образовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 507,2 |  | 107,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. Муниципальное образовательное учреждение Русскоцильнинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 502,2 |  | 102,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. Муниципальное образовательное учреждение Среднеалгашинская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 167,2 |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. Муниципальное образовательное учреждение Степноанненковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 700 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 802,2 |  | 202,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. Муниципальное образовательное учреждение Сухобугурнинская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  | 37,2 | 100 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. Муниципальное образовательное учреждение Телешовская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 397,2 |  | 77,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большенагаткинский детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепла |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 477,2 |  | 157,2 | 20 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большенагаткинский детский сад общеразвивающего вида "Березка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учёта тепла |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 467,2 |  | 167,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Верхнетимерсянский детский сад "Кукушечка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 272,2 |  | 72,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Елховоозерский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов ХВС |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 404,2 |  | 204,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Нижнетимерсянский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 271,2 |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новоникулинский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 267,2 |  | 67,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Орловский детский сад "Ивушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 373,2 |  | 73,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пилюгинский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 267,2 |  | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Покровский детский сад "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета воды |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 384,2 |  | 84,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.37. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Степноанненковский детский сад "Ягодка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 377,2 |  | 177,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.38. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Устеренский детский сад "Вишенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 367,2 |  | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.39. муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад общеразвивающего вида "Зёрнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепла |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 467,2 |  | 167,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40. Цильнинское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Терем-Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 500 |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепла |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 732,2 |  | 432,2 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.41. муниципальное Большенагаткинское дошкольное образовательное учреждение-Центр развития ребенка-детский сад «Сказка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  |  | Руководитель бюджетного учреждения | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 300 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепла |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 468,2 |  | 368,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2: |  |  |  |  |  |  | 22769,2 |  | 7914,8 | 2506,6 |  |  |  |  | 2931,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3340 |  |  |  |  |  | 2312,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1597,2 |  |  |  |  | 2167,2 |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Муниципальное учреждение Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  | Руководитель бюджетного учреждения |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 20 |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 326,2 |  | 215,2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Муниципальное учреждение "Упрвление делами" Администрации муниципального образования "Цильнинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Цильнинский район" |  |  | Руководитель бюджетного учреждения |  | 180 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 700 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 917,2 |  | 121,2 | 202 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Большенагаткинское сельское посмеление" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Большенагаткинское" |  | Руководитель бюджетного учреждения |  |  | 180 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 700 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 912,2 |  | 201,2 | 121 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Цильнинское городское посмеление" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Цильнинское городское поселение" |  | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 310,2 | 170,2 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Алгашинское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  |  | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 293,2 | 143,2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Анненковское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 140 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 368,2 |  | 178,2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Елховоозерское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 140 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 368,2 |  | 78,2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Мокробугурнинское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 130 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 358,2 |  | 193,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Новоникулинское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 140 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 369,2 |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергогаудита | Бюджет МО "Тимерсянское сельское поселение" | Руководитель бюджетного учреждения |  |  |  | 140 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 369,2 |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  |  |  |  |  | 4592 |  | 1499 |  | 585 |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  | 202 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергогаудита |  |  |  |  |  |  | 1289 |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон и дверей на пластиковые |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 700 |  | 500 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Установка регуляторов и аэраторов водопотребления |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена прибора учёта электроэнергии на двухтарифный |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 100 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | В рамках текущего финансирования | Главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Переход на оплату жителями энергетических ресурсов, используемых для помещений общего пользования по фактическим показаниям общедомовых приборов учёта | Внебюджетные источники | Управляющие компании, собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Автоматизация расчётов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учёта используемых энергетических ресурсов |  | Управляющие компании, расчетно-кассовый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Снижение энергопотребления на собственные нужды ОКК |  | Руководители предприятий ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное образование "Большенагаткинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетических обследований МКД | Средства собственников жилья, управляющих компаний,ТСЖ | Управляюжие компании, ТСЖ, собственники жилья |  |  |  | 5500 |  | 1375 | 687,5 |  |  |  |  |  |  |  | 687,5 |  |  |  |  | 687,5 |  |  |  |  |  | 687,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,5 |  |  |  |  |  |  | 687,5 |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований объектов коммунального комплекса | Бюджет МО "Большенагаткинское сельское поселение" | Руководитель предприятия ЖКК |  |  |  | 1600 |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Средства собственников жилья, управляющих компаний,ТСЖ | Управляюжие компании, ТСЖ, собственники жилья |  |  |  | 400 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих светильников на придворовых площадках |  |  |  |  |  | 800 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Большенагаткинское сельское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 936 |  | 284 | 184 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельных | МО "Цильнинский район" | Руководитель предприятия ЖКК |  |  |  | 2400 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы ГВС и пароснабжения бани |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций |  |  |  |  |  | 1000 |  | 600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 1157 |  | 265 | 142 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 13993 |  | 4724 | 2913,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1277,5 |  |  |  |  | 1181,5 |  |  |  |  |  | 1621,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337,5 |  |  |  |  |  |  | 937,5 |  |
| - Муниципальное образование "Цильнинское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетических обследований МКД | Средства собственников жилья, управляющих компаний,ТСЖ | Управляюжие компании, ТСЖ, собственники жилья |  |  |  | 2100 |  | 525 | 262,5 |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований объектов коммунального комплекса | Бюджет МО "Цильнинское городское поселение" | Руководитель предприятия ЖКК |  |  |  | 400 |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Средства собственников жилья, управляющих компаний,ТСЖ | Управляюжие компании, ТСЖ, собственники жилья |  |  |  | 200 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих светильников, на придворовых площадках |  |  |  |  |  | 400 |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Цильнинское городское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 255 |  | 140 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 535 |  | 175 | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельных |  |  |  |  |  | 2400 |  | 1400 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы ГВС и пароснабжения бани |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 8290 |  | 4490 | 1552,5 |  |  |  | 422,5 |  |  |  |  | 482,5 |  |  |  |  | 467,5 |  |  |  |  |  |  | 462,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное образования "Новоникулинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований объектов коммунального комплекса | Бюджет МО "Новоникулинское сельское поселение" | Руководитель предприятия ЖКК |  |  |  | 400 |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие |  | Глава поселения |  |  |  | 321 |  |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 515 |  | 180 | 75 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1236 |  | 280 | 185 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное образование "Анненковское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований объектов коммунального комплекса | Бюджет МО "Анненковское сельское поселение" | Руководитель предприятия ЖКК |  |  |  | 200 |  | 50 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие |  | Глава поселения |  |  |  | 295 |  | 50 | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 526 |  | 180 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1021 |  | 280 | 140 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное образование "Тимерсянское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Тимерсянское сельское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 140 |  | 70 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное образование "Алгашинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Алгашинское сельское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 250 |  | 60 | 40 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| - Муниципальное образование "Мокробугурнинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Мокробугурнинское сельское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 210 |  | 60 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 2. | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 580 |  | 180 | 80 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 790 |  | 240 | 110 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| - Муниципальное образование "Елховоозерское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО "Елховоозерское сельское поселение" | Глава поселения |  |  |  | 210 |  | 60 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  | 580 |  | 180 | 80 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 790 |  | 240 | 110 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  | 26510 |  | 10384 | 5071 |  |  | 2270 |  |  |  |  |  | 2164 |  |  |  |  | 2589 |  |  |  |  |  |  | 2231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований МКД |  |  |  |  |  |  | 8200 |  | 2050 | 1025 |  |  | 1025 |  |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |
| Проведение обязательных энергетических обследований объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 500 | 450 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 250 | 150 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка энергосберегающих светильников на придворовых площадках |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 300 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  | 2617 |  | 724 | 464 |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
| Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | 4800 |  | 2600 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы ГВС и пароснабжения бани |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 600 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  | 3893 |  | 1160 | 532 |  |  | 495 |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6. «Популяризация энергосбережения в МО «Цильнинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и размещение в подъездах на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации: о требованиях по оснащению приборами учёта; об установленных законодательством, об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов; о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.); о реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | В рамках текущего финансирования | Главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Освещение мероприятий программы в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги |  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ (В ценах соответствующих лет), |  |  |  |  |  |  | 53871,2 |  | 19797,8 | 8162,6 |  |  | 5903,2 |  |  |  |  |  | 6107,0 |  |  |  |  |  | 5698,2 |  |  |  |  |  |  | 4032,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4170,2 |  |  |  |
| в том числе по бюджетам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Цильнинский район |  |  |  |  |  |  | 24012,6 |  | 8251,2 | 2710,6 |  | 3033,2 |  |  |  |  |  |  | 3543,0 |  |  |  |  |  |  | 2504,2 |  |  |  |  |  | 1701,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2269,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 9400,0 |  | 2450,0 | 1250,0 |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
| МО "Большенагаткинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 8205,2 |  | 3150,2 | 2147,0 |  | 490,0 |  |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  | 1024,0 |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| МО "Цильнинское городское поселение" |  |  |  |  |  |  | 5900,2 |  | 3985,2 | 1190,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| МО "Алгашинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 543,2 |  | 203,2 | 60,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| МО "Анненковское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 1389,2 |  | 458,2 | 160,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,0 |  |  |  |
| МО "Елховоозерское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 1158,2 |  | 318,2 | 230,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| МО "Мокробугурнинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 1148,2 |  | 433,2 | 210,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| МО "Новоникулинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 1605,2 |  | 379,2 | 185,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  | 215,0 |  |  |  |  |  | 146,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| МО "Тимерсянское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  | 509,2 |  | 169,2 | 20,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |

Приложение 4 к программе

Общие сведения

для расчета целевых показателей выполнения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

(в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417)

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Факт |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Отгружено товаров собственого производства,выполнено работ и услуг собственными силами * (п.1 в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417 (Муниципальный продукт (взято в целом по району) | млрд.руб. | 1,41 | 1,43 | 1,31 | 1,01 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2 | Потребление ТЭР МО (взято в целом по району) | тыс.т.у.т. | 43812,20 | 46023,96 | 46454,60 | 45213,38 | 46938,55 | 47813,50 | 48317,51 | 48254,60 | 47794,15 | 47792,11 | 47701,23 | 47673,95 | 47670,61 | 47670,10 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО (взято в целом по району) | тыс. кВтч | 18532,90 | 17737,84 | 17895,47 | 17727,01 | 17834,22 | 17818,07 | 17830,45 | 18150,00 | 18340,00 | 18990,00 | 19120,00 | 20661,80 | 20660,40 | 20000,00 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО (взято в целом по району) | тыс. Гкал | 184,90 | 145,70 | 125,43 | 126,74 | 130,41 | 131,57 | 131,50 | 131,47 | 131,10 | 129,74 | 126,49 | 125,30 | 123,97 | 122,81 |
| 5 | Объем потребления воды МО (взято в целом по району) | тыс. куб.м. | 662,0 | 672,0 | 761,0 | 758,0 | 758,1 | 757,8 | 757,7 | 756,4 | 756,4 | 755,9 | 755,7 | 754,5 | 754,1 | 753,0 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО (взято в целом по району) | тыс. куб.м | 37757,2 | 40234,1 | 40617,0 | 39430,3 | 41120,0 | 42000,0 | 42500,0 | 42450,0 | 41990,0 | 41990,0 | 41900,0 | 41890,0 | 41890,0 | 41890,0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (взято в целом по району) | тыс.кВтч | 18532,9 | 17737,84 | 17895,47 | 17727,01 | 17834,22 | 17818,07 | 17830,45 | 18150,00 | 18340,00 | 18990,00 | 19120,00 | 20661,80 | 20660,40 | 20000,00 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (взято в целом по району) | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (взято в целом по району) | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 81,9 | 90,0 | 98,4 | 104,7 | 108,0 | 113,0 | 115,0 | 119,0 | 123,0 | 140,0 | 165,0 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (взято в целом по району) | тыс. куб.м. | 35302,3 | 38125,9 | 37896,4 | 37634,1 | 37635,8 | 38781,5 | 40413,4 | 40512,7 | 40500,0 | 40450,0 | 40450,0 | 40350,0 | 40350,0 | 40300,0 |
| 11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,38 | 1,56 | 1,95 | 2,16 | 2,38 | 2,51 | 2,85 | 2,97 | 3,44 | 3,99 | 4,38 | 5,01 | 5,78 | 6,11 |
| 12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 568,17 | 665,88 | 784,7 | 956,6 | 1095,6 | 1218,5 | 1340,3 | 1453,7 | 1533,8 | 1611,9 | 1702,3 | 1847,6 | 1969,7 | 2134,8 |
| 13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 8,48 | 10,51 | 12,08 | 14,0 | 17,1 | 21,55 | 23,51 | 25,77 | 28,49 | 30,84 | 33,91 | 35,47 | 38,79 | 39,61 |
| 14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2,07 | 2,42 | 2,84 | 3,39 | 3,98 | 4,55 | 5,23 | 5,89 | 6,47 | 7,63 | 8,97 | 10,03 | 11,78 | 12,88 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО (взято в целом по району) | т.у.т. | 31802,8 | 25060,4 | 21568,8 | 21070,0 | 22147,1 | 22761,7 | 23241,4 | 23215,3 | 23187,8 | 23150,1 | 23086,2 | 23010,0 | 22975,0 | 22900,0 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,000579 | 0,000784 | 0,000560 | 0,000000 | 0,005945 | 0,004870 | 0,004800 | 0,003980 | 0,003780 | 0,004741 | 0,004800 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000150 | 0,000170 | 0,000240 | 0,000450 | 0,000850 | 0,001150 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417 ) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 2870,0 | 2870,0 | 3000,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (п.1 в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 2497,5 | 2497,5 | 2644,9 | 4000,7 | 5556,6 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов ( по 27учреждениям только)( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | Гкал | 12647,1 | 12524,1 | 12715,4 | 12638,2 | 12640,7 | 12629,8 | 12627,3 | 12630,9 | 12645,6 | 12640,0 | 12635,0 | 12590,0 | 12500,0 | 12450,0 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных ( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | кв.м. | 11113,25 | 11113,25 | 11113,25 | 11113,25 | 11113,25 | 11002,15 | 11002,15 | 11002,15 | 11002,15 | 8615,75 | 8615,75 | 8468,35 | 7112,55 | 5556,65 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324,4 | 1324,4 | 1549,7 | 1549,7 | 1549,7 | 5789,1 | 13678,6 | 13678,6 | 13678,6 | 13678,6 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета ( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 514 | 514 | 514 | 837 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | куб.м | 12443,0 | 12443,0 | 12443,0 | 12678,5 | 11354,1 | 11354,1 | 11128,8 | 11128,8 | 11128,8 | 6889,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | чел. | 1688 | 1697 | 1694 | 1640 | 1547 | 1547 | 1653 | 1653 | 1653 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | кВтч | 1942100,0 | 1942111,8 | 1943780,3 | 1943780,1 | 2154227,7 | 2362412,5 | 2363441,9 | 2363441,9 | 2363441,9 | 2363441,9 | 2363441,9 | 2361141,0 | 2361141,0 | 2361141,0 |
| 28 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета ( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | чел. | 1688 | 1697 | 1694 | 1640 | 1701 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | тыс. куб.м. | 1374,9 | 1385,3 | 1748,9 | 1750,7 | 1751,5 | 1813,3 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета( в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | тыс. куб.м. | 1374,9 | 1385,3 | 1748,9 | 1750,7 | 1751,5 | 1813,3 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 | 1867,8 |
| 33 | Бюджет МО (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | тыс.руб. | - | - | 128334,1 | 135009,8 | 142168,3 | 145011,6 | 146509,6 | 151490,9 | 157617,7 | 164237,6 | 170468,7 | 177628,3 | 184555,8 | 189907,7 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | тыс.руб. | - | 24784,75 | 28472,40 | 29833,47 | 30389,54 | 31460,87 | 32790,03 | 33773,73 | 33900,00 | 35724,45 | 36794,80 | 36793,10 | 36712,68 | 36700,40 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | шт. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | - | - | 128334,1 | 135009,8 | 139487,5 | 145624,9 | 150650,0 | 150650,0 | 160000,0 | 162650,0 | 170500,0 | 170500,0 | 175000,0 | 175000,0 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | - | - | 128334,1 | 135009,8 | 139487,5 | 145624,9 | 150650,0 | 150650,0 | 160000,0 | 162650,0 | 170500,0 | 170500,0 | 175000,0 | 175000,0 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 9919000,4 | 9930000,3 | 9914500,9 | 11955100,6 | 12134500,0 | 12188503,0 | 12289503,0 | 12311507,0 | 12343652,0 | 12343652,0 | 12363777,0 | 12363777,0 | 12363740,0 | 12363000,0 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 9919000,4 | 9930000,3 | 9914500,9 | 11955100,6 | 12134500,0 | 12188503,1 | 12289503,0 | 12311507,0 | 12343652,0 | 12343652,0 | 12363777,0 | 12363777,0 | 12363740,0 | 12363000,0 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 4911064,2 | 4920440,8 | 5913600,1 | 5922105,9 | 6131743,1 | 6134401,5 | 6291133,0 | 6312644,0 | 6429651,0 | 6429651,0 | 6363491,0 | 6363491,0 | 6363491,0 | 6363491,0 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территори и МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 1620651,19 | 1623745,46 | 1951488,03 | 2487284,48 | 3433776,14 | 3435264,84 | 3334300,49 | 3345701,32 | 3407715,03 | 3407715,03 | 3372650,23 | 3372650,23 | 3372650,23 | 3372650,23 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 3290413,01 | 3296695,34 | 3962112,07 | 3434821,42 | 2697966,96 | 2699136,66 | 2956832,51 | 2966942,68 | 3021935,97 | 3021935,97 | 2990840,77 | 2990840,77 | 2990840,77 | 2990840,77 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО (за исключением МКД) | Гкал | 2740,0 | 2741,0 | 2731,4 | 2863,0 | 2942,1 | 3124,8 | 3684,9 | 4513,7 | 4513,7 | 4513,7 | 4987,8 | 4987,8 | 4987,8 | 4987,8 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением МКД) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 21304,1 | 21297,7 | 21351,4 | 21300,0 | 22487,8 | 24568,7 | 25689,7 | 25689,7 | 25689,7 | 27945,7 | 27945,7 | 27945,7 | 27945,7 | 27945,7 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,76 | 982,75 | 3853,46 | 5137,94 | 5137,94 | 5589,14 | 2289,14 | 5589,14 | 12575,57 | 12575,57 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 208623,0 | 208626,0 | 208622,4 | 222721,0 | 231629,8 | 231629,8 | 231749,7 | 231749,7 | 231749,7 | 232457,2 | 232457,2 | 232457,2 | 232457,2 | 232457,2 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14543,8 | 42648,6 | 64889,0 | 99456,4 | 165789,9 | 232457,2 | 232457,2 | 232457,2 | 232457,2 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 245103,0 | 244970,0 | 246008,0 | 265200,0 | 296890,0 | 300451,0 | 320471,0 | 320471,0 | 322343,0 | 324782,0 | 324782,0 | 324781,0 | 324700,0 | 324700,0 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 79351,0 | 81200,0 | 82154,0 | 82154,0 | 83230,0 | 83230,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 185849,0 | 215690,0 | 218297,0 | 238317,0 | 237241,0 | 239113,0 | 240782,0 | 240782,0 | 240781,0 | 240700,0 | 240700,0 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 23627,04 | 28777,54 | 37768,95 | 76580,80 | 84241,01 | 85430,24 | 90451,41 | 90451,41 | 90451,41 | 92378,00 | 92378,00 | 92378,00 | 93000,00 | 93000,00 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 23627,04 | 28777,54 | 37768,95 | 76580,80 | 84241,01 | 85430,24 | 90451,41 | 90451,41 | 90451,41 | 92378,00 | 92378,00 | 92378,00 | 93000,00 | 93000,00 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 4813,66 | 4808,62 | 4880,45 | 5213,19 | 5304,42 | 5405,77 | 5600,00 | 5600,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 4813,66 | 4808,62 | 4880,45 | 5213,19 | 5304,42 | 5405,77 | 5600,00 | 5600,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 12096 | 12119 | 12135 | 12228 | 12228 | 12229 | 12231 | 12231 | 12232 | 12232 | 12232 | 12232 | 12232 | 12232 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 47 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,8 | 678,8 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 | 1583,4 |
| 66 | Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 20113,4 | 20113,4 | 20113,4 | 20113,4 | 22413,6 | 22413,6 | 22432,7 | 22432,7 | 22432,7 | 24413,7 | 24413,7 | 24413,7 | 24413,7 | 24413,7 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 4318,0 | 8544,2 | 8544,2 | 11047,0 | 15436,8 | 15436,8 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 |
| 68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 20113,4 | 20113,4 | 20113,4 | 15795,4 | 14548,2 | 14548,2 | 12969,1 | 8579,3 | 8579,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 20113,4 | 20113,4 | 20113,4 | 20113,4 | 23092,4 | 23092,4 | 23092,4 | 23092,4 | 23092,4 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 | 25997,1 |
| 70 | Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 615,0 | 621,0 | 628,0 | 634,0 | 683,0 | 704,0 | 760,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1504,0 | 1504,0 | 1504,0 | 1542,0 | 1542,0 |
| 72 | Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 19498,0 | 19492,0 | 19484,0 | 19479,0 | 23092,4 | 22388,4 | 23256,1 | 22876,1 | 22876,1 | 24493,1 | 24493,1 | 24493,1 | 24455,1 | 24455,1 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 280,0 | 291,0 | 279,4 | 310,1 | 320,0 | 275,0 | 249,7 | 250,4 | 250,0 | 250,0 | 245,7 | 245,3 | 250,0 | 245,0 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 14994,1 | 15124,0 | 15431,3 | 16437,7 | 28347,7 | 18975,4 | 15981,0 | 15473,0 | 14973,0 | 14970,0 | 14900,0 | 14150,0 | 13750,0 | 13000,0 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 340,0 | 338,7 | 338,0 | 337,9 | 340,0 | 336,7 | 334,0 | 334,0 | 330,0 | 325,0 | 323,0 | 319,0 | 315,0 | 315,0 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Учитывая, что органы статистики не рассчитывают такой показатель, как «муниципальный продукт», для расчёта применен показатель «объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг выполненных собственными силами по основным видам деятельности.

**информация представлена на основании отчёта  факт Формата доклада потребления ТЭР (2010г ,2011г и плановый прогноз 2012г лимитов потребления ТЭР)

Приложение 5 к программе

Расчет индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

соответствующих целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в ред.Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения муниципальных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (данные берутся из Приложения 2) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |
| Группа А. Общие муниципальные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | п.2/п.1. | 31,07 | 32,18 | 35,46 | 44,77 | 29,71 | 30,07 | 30,39 | 30,16 | 29,87 | 29,87 | 29,81 |  | 29,61 |  | 29,61 | 29,61 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,46 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,85 | 2,93 |  | 2,95 |  | 2,98 | 3,01 |  |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 11,87 | 12,98 | 13,82 | 14,28 | 14,94 | 15,21 | 15,75 |  | 16,30 |  | 18,57 | 21,91 |  |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 93,50 | 94,76 | 93,30 | 95,44 | 91,53 | 92,34 | 95,09 | 95,44 | 96,45 | 96,33 | 96,33 |  | 96,54 |  | 96,32 | 96,20 |  |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/ п.17)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,08 | 3,54 | 6,03 |  | 11,90 |  | 17,93 | 23,96 |  |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа B. Муниципальные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(А.1. (2007) – А.1.(n))/ А.1. (2007)] ∙п.3. (2007) | 0,0 | -663,31 | -2617,81 | -8167,21 | 813,87 | 597,10 | 408,03 | 544,76 | 716,41 | 717,17 |  | 751,05 |  | 871,60 | 872,84 | 873,03 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1.*п.11. (2007) | 0,0 | -915,36 | -3612,57 | -11270,75 | 1123,14 | 823,99 | 563,08 | 751,77 | 988,64 | 989,69 |  | 1036,44 |  | 1202,81 | 1204,51 | 1204,77 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1. (2007)] ∙п.4. (2007) | 0,0 | -6,62 | -26,12 | -81,48 | 8,12 | 5,96 | 4,07 | 5,44 | 7,15 | 7,16 |  | 7,49 |  | 8,70 | 8,71 | 8,71 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.*п.12. (2007) | 0,0 | -3759,98 | -14839,16 | -46296,22 | 4613,44 | 3384,67 | 2312,95 | 3088,02 | 4060,99 | 4065,30 |  | 4257,34 |  | 4940,70 | 4947,71 | 4948,79 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | [(А.1. (2007) – А.1.(n))/ А.1. (2007)] ∙п.5. (2007) | 0,0 | -23,69 | -93,51 | -291,73 | 29,07 | 21,33 | 14,58 | 19,46 | 25,59 | 25,62 |  | 26,83 |  | 31,13 | 31,18 | 31,18 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5.*п.13. (2007) | 0,0 | -200,92 | -792,95 | -2473,91 | 246,53 | 180,87 | 123,60 | 165,01 | 217,01 | 217,24 |  | 227,50 |  | 264,01 | 264,39 | 264,45 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1. (2007)] ∙п.6. (2007) | 0,0 | -1351,36 | -5333,27 | -16639,11 | 1658,10 | 1216,47 | 831,29 | 1109,85 | 1459,54 | 1461,09 |  | 1530,11 |  | 1530,11 | 1778,24 | 1778,62 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14. (2007) | 0,0 | -2797,31 | -11039,87 | -34442,96 | 3432,26 | 2518,09 | 1720,76 | 2297,39 | 3021,25 | 3024,46 |  | 3167,33 |  | 3167,33 | 3680,95 | 3681,74 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| Группа С. Муниципальные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,12 | 1,12 | 0,90 |  |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,47 |  | 1,47 |  | 1,76 | 1,76 | 2,24 |  |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета( в расчёте на 1 кв.м.общей площади) | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,22 | 0,22 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом( в расчёте на 1 кв.мобщей площади). | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | -1,10 | -1,11 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,48 | -0,48 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,28 |  | 1,28 |  | 1,56 | 1,56 | 2,49 |  |  |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчёте на 1 чел.) | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 6,92 |  | 7,99 |  | 7,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчёте на 1 чел) | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 7,37 | 7,33 | 7,35 | 7,73 | 7,34 | 7,34 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 9,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчёте на 1 чел.) | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 7,37 | 7,33 | 7,35 | 7,73 | 7,34 | 7,34 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 9,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчёте на 1 чел.) | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | 7,37 | 7,33 | 7,35 | 7,73 | 7,34 | 7,34 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 9,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.10. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расче-ты за которую осущест-вляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расче-ты за которую осущест-вляются с использова-нием приборов учета | - | С.8./С.7. (в методике С.12./С.11.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.11. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчёте на 1 чел.) | кВтч/чел | п.27./п.28. | 1,150,53 | 1144,44 | 1147,45 | 1185,23 | 1266,45 | 1380,72 | 1381,32 | 1381,32 | 1381,32 | 1381,32 |  | 1381,32 |  | 1379,98 | 1379,98 | 1379,98 |  |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчёте на 1чел.) | кВтч/чел | п.29./п.30. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| С.13. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчёте на 1 чел) | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов ( в расчёте на 1 чел.) | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |  |
| С.15. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.13./С.12. (в методике С.17./С.16.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, олата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,44 | 18,50 |  | 18,51 |  | 26,47 | 26,47 | 28,65 |  |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 45,66 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | п.34.(n+1)/ п.33.(n) | - | - | 0,22 | 0,43 | 0,62 | 0,83 | 1,04 | 1,23 | 1,40 | 1,56 |  | 1,72 |  | 1,86 | 1,99 | 2,12 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | - | - | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |  |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % (в методике тыс.руб.) | п34(n)/п33(n+1) | - | - | 0,22 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % (в методике тыс.руб.) | п34(n)/п33(2007) | - | - | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | При стабилизации п.29. на уровне 2007 г. |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % (в методике тыс.руб.) | (п35/п33) х 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39.* 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41.* 100% | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1чел). | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа D. Муниципальные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 42,0 | 56,0 | 56,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  | 53,0 |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 58,0 | 44,0 | 44,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  | 47,0 |  | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 8,2 |  | 20,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 18,4 | 28,0 | 42,9 | 71,3 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 27,4 | 27,3 | 25,6 | 26,0 | 25,8 | 25,9 |  | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 72,6 | 72,7 | 74,4 | 74,0 | 74,2 | 74,1 |  | 74,1 |  | 74,1 | 74,1 | 74,1 |  |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. | 12096,0 | 12119,0 | 12135,0 | 12228,0 | 12228,0 | 12229,0 | 12231,0 | 12231,0 | 12232,0 | 12232,0 |  | 12232,0 |  | 12232,0 | 12232,0 | 12232,0 |  |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |  | 1,4 |  | 1,4 | 7,9 | 7,9 |  |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51.) /п.66. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 4,5 | 7,8 | 11,0 | 14,6 |  | 16,0 |  | 17,5 | 25,4 | 33,3 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 4,5 | 7,8 | 11,0 | 14,6 |  | 16,0 |  | 17,5 | 25,4 | 33,3 |  | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 | 2,0 | 2,3 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 | 2,0 | 2,3 |  | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 9,5 | 11,3 | 11,3 | 9,6 | 11,8 | 9,6 |  | 12,2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.68. | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 14,1 | 15,9 | 14,9 | 14,6 | 19,4 | 15,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 27,9 | 39,2 | 50,5 | 60,1 | 71,9 | 81,5 |  | 93,7 |  | 105,9 | 118,1 | 130,2 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 27,9 | 39,2 | 50,5 | 60,1 | 71,9 | 81,5 |  | 93,7 |  | 105,9 | 118,1 | 130,2 |  | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | 0,0 | 10,4 | 20,7 | 34,8 | 50,8 | 65,7 | 80,3 | 99,7 | 115,1 | 115,1 |  | 115,1 |  | 115,1 | 115,1 | 115,1 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | 0,0 | 10,4 | 20,7 | 34,8 | 50,8 | 65,7 | 80,3 | 99,7 | 115,1 | 115,1 |  | 115,1 |  | 115,1 | 115,1 | 115,1 |  | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г. |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18. (2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | п.48./п.69. | 80,6 | 80,7 | 97,0 | 123,7 | 148,7 | 148,8 | 144,4 | 144,9 | 147,6 | 131,1 |  | 129,7 |  | 129,7 | 129,7 | 129,7 |  |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | 0,0 | 80,7 | 177,8 | 301,4 | 450,1 | 598,9 | 743,3 | 888,1 | 1035,7 | 1166,8 |  | 1296,5 |  | 1426,3 | 1556,0 | 1685,7 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | 0,0 | 80,7 | 177,8 | 301,4 | 450,1 | 598,9 | 743,3 | 888,1 | 1035,7 | 1166,8 |  | 1296,5 |  | 1426,3 | 1556,0 | 1685,7 |  | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23. (2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | п.62./п.71. | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 4,9 | 5,1 | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 |  |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | 0,0 | 7,7 | 15,5 | 23,7 | 31,5 | 39,2 | 46,6 | 51,5 | 56,5 | 60,4 |  | 64,2 |  | 68,1 | 71,8 | 75,6 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | 0,0 | 7,7 | 15,5 | 23,7 | 31,5 | 39,2 | 46,6 | 51,5 | 56,5 | 60,4 |  | 64,2 |  | 68,1 | 71,8 | 75,6 |  | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28. (2007) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа Е. Муниципальные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | п.73.(n+1) -п.73.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | п.74.(n+1) -п.74.(n) | 0,0 | 218,5 | 437,0 | 655,5 | 874,0 | 1092,5 | 1311,0 | 1529,5 | 1748,0 | 1966,5 |  | 2185,0 |  | 2403,5 | 2622,0 | 2840,5 |  |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п.75.(n+1) -п.75.(n) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | п.76.(n+1) -п.76.(n) | 0,0 | 291,0 | 570,4 | 880,5 | 1200,5 | 1475,5 | 1725,2 | 1975,6 | 2225,6 | 2475,6 |  | 2721,3 |  | 3216,6 | 3216,6 | 3461,6 |  |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п.77.(n+1) -п.77.(n) | 0,0 | 15124,0 | 30555,3 | 46993,0 | 75340,7 | 94316,1 | 110297,1 | 125770,1 | 140743,1 | 155713,1 |  | 170613,1 |  | 184763,1 | 198513,1 | 211513,1 |  |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | п.78.(n+1) -п.78.(n) | 0,0 | 338,7 | 676,7 | 1014,6 | 1354,6 | 1691,3 | 2025,3 | 2359,3 | 2689,3 | 3014,3 |  | 3337,3 |  | 3971,3 | 3971,3 | 4286,3 |  |  |