## Приложение № 1

## к договору аренды № ___

## от «___»____________200_г.

Перечень

муниципального имущества Цильнинского района Ульяновской области

«Электрические сети и трансформаторные подстанции»

|  | Наименование объекта учета находящийся в муниципальной собственности Цильнинского района | Адрес имущества | Перечень оборудования | Инвентарь № | Год | Характеристика объекта | Паспорт данные | Балансовая стоимость тыс. руб. | Остаточная стоимость тыс. руб. | Рыночная стоимость на дату оценки тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 004 0001 0002 | КТП № 1 ВЛ-0,4 кВ 0,04 км. | с.Б.Нагаткино Очистные | Трансформатор 100 кВА, автоматич.выключатель 100 А, разрядники есть. ф.№1 -длина 0,04 км., провод А-35. Опоры 2 шт.-2 дер. | 1 2 | 1976 1976 | Удовл. Удовл. | ТМ – 100 № 50401 40 м. | 142,0 1,2 | 48,82957 0,405 | 48,82957 0,405 |
| 004 0003 0004 | КТП № 2 ВЛ-0,4 кВ 0,8 км. | с.Б.Нагаткино ул.Магистральная с.Б.Нагаткино ул.Магистральная | Трансформатор 160 кВА, авт.выкл. 100 А-2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,56 км., провод А-35. Опоры 14 шт.- 7 дер., 7 ж/б ф.№2 -длина 0,24 км., провод А-35. Опоры 6 шт.- 3 дер., 3 ж/б | 3 4 | 1976 1976 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 № 138644 800 м. | 162,0 13,0 | 50,125 4,2 | 50,125 4,2 |
| 004 0005 0006 | КТП № 3 ВЛ-0,4 кВ 1,1 км. | с.Б.Нагаткино Ветлечебница с.Б.Нагаткино Ветлечебница ул.Полевая | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 250 А-2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,6 км., провод А-35. Опоры 14 шт.- 6 дер., 8 ж/б ф.№2 -длина 0,5 км., провод А-35. Опоры 11 шт.- 5 дер., 6 ж/б. | 5 6 | 1980 1977 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 1021686 1100 м. | 134,0 20,0 | 48,75 4,105 | 48,75 4,105 |
| 004 0007 0008 | КТП № 6 ВЛ-0,4 кВ 2,48 км. | с.Б.Нагаткино ул.Молодежная с.Б.Нагаткино ул.Молодежная ул. Любавина, ул.Степная | Трансформатор 400 кВА, авт.вык. 250 А-2шт.. ф.№1 -длина 0,72 км., провод А-50. Опоры 18 шт.- 3 дер., 15 ж/б ф.№2 -длина 0,56 км., провод А-50. Опоры 14 шт.- 2 дер., 12 ж/б ф.№3 -длина 0,76 км., провод А-50. Опоры 19 шт.- 6 дер., 13 ж/б | 7 8 | 1975 1975 | Удовл. Удовл. | ТМ – 400 б/н 2480 м. | 145,0 92,0 | 43,065 12,307 | 43,065 12,307 |
| 004 0009 0010 0011 | Трансформатор 400 кВА в ЗТП № 7 ВЛ – 0,4 кВ 0,82 км. КЛ - 0,4 кВ 1,34км | с.Б.Нагаткино тер.техникума с.Б.Нагаткино ул. Молодежная ул.Северная тер.техникума | Трансформатор 400 кВА, рубильник ПН-250. ф.№1 -длина 0,75 км., провод А-35. Опоры 18 шт.- 18 дер. ф.№2 -длина 0,07 км., провод А-35. Опоры 3 шт.- 3 дер. Кабель АВВБГВ 4*25 | 9 10 11 | 1978 1978 1978 | Удовл. Удовл. Удовл. | ТМ – 400 № 602 820м. 1340 м. | 140,0 12,0 51,0 | 44,378 2,375 3,608 | 44,378 2,375 3,608 |
| 004 0012 0013 | КТП № 8 ВЛ – 0,4 кВ 1,72 км. | с.Б.Нагаткино ул. Молоково с.Б.Нагаткино ул. Молоково | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250 А-2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 1,12 км., провод А-35. Опоры 28 шт.- 12 дер., 16 ж/б ф.№2 -длина 0,76 км., провод А-25. Опоры 19 шт.- 7 дер., 12 металич. | 12 13 | 1982 1982 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 № 875735 1720м. | 155,0 160,0 | 47,860 12,303 | 47,860 12,303 |
| 004 0014 0015 | КТП № 9 ВЛ – 0,4 кВ 5,12 км. | с.Б.Нагаткино ул. Октябрьская с.Б.Нагаткино ул. Октябрьская ул.Куйбышева ул.Новая пер.Парковая | Трансформатор 630 кВА, рубильники ПН 250-4шт., разрядники есть.. ф.№1 -длина 0,92 км., провод А-35. Опоры 23 шт.- 20 дер., 3 ж/б ф.№2 -длина 1,12 км., провод А-35, А-25. Опоры 28 шт.- 7 дер., 21 сталн. ф.№3 -длина 1,48 км., провод А-35. Опоры 37 шт.- 19 дер., 18 ж/б ф.№4 -длина 1,6 км., провод А-35,А-25. Опоры 39 шт.- 35 дер., 4 ж/б | 14 15 | 1975 1981 | Удовл. Удовл. | ТМ – 630 б/н 5120 м. | 48,0 24,0 | 22,2 1,9 | 22,2 1,9 |
| 004 0016 0017 | КТП № 11 ВЛ – 0,4 кВ 0,82 км. КЛ – 0,4 кВ 0,15 км. | с.Б.Нагаткино ул. Пионерская с.Б.Нагаткино ул. Пионерская пер.Революции | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 250 А-1шт.400 А-1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,64 км., провод А-35. Опоры 16 шт.- 16 ж/б ф.№2 -длина 0,18 км., провод А-35. Опоры 3 шт.- 3 ж/б Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 16 17 | 1980 1975 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 651464 820м. 150 м | 148,0 24,0 2,4 | 42,015 4,874 0,8 | 42,015 4,874 0,8 |
| 004 0018 0019 | КТП № 12 ВЛ – 0,4 кВ 1,72 км. | с.Б.Нагаткино ул.Автодорожная с.Б.Нагаткино ул. Автодорожная ул.Северная | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 250 А-2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,88 км., провод А-35. Опоры 22 шт.- 17 дер., 5 ж/б ф.№2 -длина 0,84 км., провод А-35. Опоры 21 шт.- 12 дер., 9 ж/б | 18 19 | 1980 1976 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 21779 1720м. | 148,0 44,0 | 44,127 3,930 | 44,127 3,930 |
| 004 0020 0021 | КТП № 14 ВЛ – 0,4 кВ 1,2 км. | с.Б.Нагаткино МЧС с.Б.Нагаткино ул.Садовая ул.Северная | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250 А-1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 1,2 км., провод А-35. Опоры 30 шт.- 30 ж/б | 20 21 | 1979 1976 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №288001 1200м. | 106,0 33,0 | 36,12 4,425 | 36,12 4,425 |
| 004 0022 0023 | КТП № 16 ВЛ – 0,4 кВ 3,36 км. | с.Б.Нагаткино ул. Симбирская с.Б.Нагаткино ул.Северная ул.Симбирская ул.50 лет Победы | Трансформатор 400 кВА, рубильники ПН 250-4шт. (неисправны), разрядники есть.. ф.№1 -длина 0,32 км., провод А-35. Опоры 8 шт.- 8 дер. ф.№2 -длина 1,0 км., провод А-35, А-25. Опоры 25 шт.- 25 дер. ф.№3 -длина 0,92 км., провод А-35. Опоры 21 шт.- 21 ж/б ф.№4 -длина 1,12 км., провод А-35 , А-25. Опоры 28 шт.- 20 дер., 8 ж/б | 22 23 | 1987 1987 | Удовл. Удовл. | ТМ – 400 № 75753 3360м. | 61,0 102,0 | 18,12 12,9 | 18,12 12,9 |
| 004 0024 0025 | КТП № 17 ВЛ – 0,4 кВ 0,5 км КЛ - 0,4 кВ 0,9 км | с.Б.Нагаткино котельная №1 с.Б.Нагаткино ул.Садовая | Трансформатор 400 кВА, авт.вык. 400 А-1шт., предохранители ПК-10, разрядники есть. ф.№1 -длина 0,5 км., провод А-35. Опоры 13 шт.- 3 дер., 10 стальн. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 24 25 | 1980 1980 | Удовл. Удовл. | ТМ – 400 б/н 500м 900 м. | 146,0 52,0 | 41,17 4,195 0,05 | 41,17 4,195 0,05 |
| 004 0026 0027 0028 | Трансформатор 400 кВА в ЗТП № 13 ВЛ – 0,4 кВ 0,96 км. КЛ - 0,4 кВ 0,3 км | с.Б.Нагаткино кафе «Бирюч» с.Б.Нагаткино ул.Садовая с.Б.Нагаткино ул.Садовая | Трансформатор 400 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,32 км., провод А-35. Опоры 8 шт.- 8 ж/б ф.№2 -длина 0,64 км., провод А-35. Опоры 16 шт.- 16 ж/б Кабель бронированный кабель сечением 120 кв.мм. | 26 27 28 | 1982 1982 1982 | Удовл. Удовл. Удовл. | ТМ – 400 № 1382174 960м. 300м. | 132,0 20,0 11,0 | 34,19 2,3 1,5 | 34,19 2,3 1,5 |
| 004 0029 0030 | КТП № 19 ВЛ – 0,4 кВ 2,71 км. | с.Б.Нагаткино ул. Мира с.Б.Нагаткино ул.Мира ул.Советская ул.Красноармейская | Трансформатор 400 кВА, рубильники ПН 250-3шт. ф.№1 -длина 1,32 км., провод А-35, А-25. Опоры 33 шт.- 11 дер.,22 ж/б ф.№2 -длина 0,96 км., провод А-25. Опоры 25 шт.- 25 дер. ф.№3 -длина 0,56 км., провод А-25. Опоры 19 шт.- 19 ж/б | 29 30 | 1979 1979 | Удовл. Удовл. | ТМ – 400 б/н 2710 м. | 89,0 70,0 | 43,1008 5,35 | 43,1008 5,35 |
| 004 0031 0032 0033 | Трансформатор 160 кВА в ЗТП № 21 ВЛ – 0,4 кВ 0,6 км. | с.Б.Нагаткино ул.Мира котельная №2 с.Бнагаткино ул.Строительная ул.Мира | Трансформатор 160 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,52 км., провод АС-35. Опоры 13 шт.- 13 ж/б ф.№2 -длина 0,08 км., провод А-35. Опоры 2 шт.- 2 дер.. | 31 32 | 1978 1978 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №945817 600м. | 70,0 22,0 | 29,35 5,510 | 29,35 5,510 |
| 004 0034 0035 | Трансформатор 160 кВА в ЗТП № 22 ВЛ – 0,4 кВ 1,68 км. | с.Б.Нагаткино ул.Садовая с.Б.Нагаткино ул.Садовая | Трансформатор 160 кВА, рубильники ПН-250 -4шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,36 км., провод А-35. Опоры 9 шт.- 2 дер., 7 ж/б ф.№2 -длина 0,4 км., провод А-35. Опоры 10 шт.- 1 дер., 9 ж/б ф.№3 -длина 0,28 км., провод А-35. Опоры 7 шт.- 7 ж/б ф.№4 -длина 0,56 км., провод А-35. Опоры 14шт.- 3 дер., 11 ж/б | 34 35 | 1981 1981 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 б/н 1680м. | 134,0 62,0 | 50,00289 5,15 | 50,00289 5,15 |
| 004 0036 0037 0038 | КТП № 45 ВЛ – 0,4 кВ 0, 887 км. КЛ - 0,4 кВ 0,08 км | с.Б.Нагаткино ул.Пионерская с.Б.Нагаткино ул.Пионерская с.Б.Нагаткино ул.Пионерская | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 400А -1шт.,250А -1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,887 км., провод А-35. Опоры 23 шт.- 6 дер., 17 ж/б. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 36 37 38 | 1998 1998 1998 | Удовл. Удовл. Удовл. | ТМГ–250 №1426414 887м. 80 м. | 48,0 32,0 3,0 | 14,14 10,73 1,3 | 14,14 10,73 1,3 |
| 004 0039 0040 0041 | 2 трансформатора 400 кВА в ЗТП № 44 ВЛ – 0,4 кВ 1,4 км. КЛ - 0,4 кВ 0,4 км. | с.Б.Нагаткино ЦРБ с.Б.Нагаткино ЦРБ с.Б.Нагаткино ЦРБ | 2 трансформатора 400 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,4 км., провод А-35. Опоры 10 шт.- 10 ж/б ф.№2 -длина 1,0 км., провод А-35. Опоры 30 шт.- 20 дер., 10 ж/б Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 39 40 41 | 1977 1977 1977 | Удовл. Удовл. Удовл. | 1. ТМ–400 2. ТМ–400 б/н 1400 м. 400 м. | 313,0 4,0 15,0 | 128,135 0,7 3,12 | 128,135 0,7 3,12 |
| 004 0042 0043 | КТП № 18 КЛ – 0,4 кВ 0,06 км. | с.Б.Нагаткино КНС с.Б.Нагаткино КНС | Трансформатор 160 кВА Опоры 2 шт.- 2 ж/б, кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 42 43 | 1990 1990 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 б/н 60м. | 54,0 3,0 | 17,12 0,384 | 17,12 0,384 |
| 004 0044 0045 | КТП № 20 ВЛ – 0,4 кВ 0,15 км | с.Б.Нагаткино ул.Советская с.Б.Нагаткино ул.Советская | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250А -2шт. ф.№1 -длина 0,03 км., провод А-35. Опоры 1 шт.- 1 ж/б ф.№2 -длина 0,12 км., провод А-35. Опоры 4 шт.- 4 дер.. | 44 45 | 1980 1980 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №1107853 150 м. | 62,0 5,0 | 17,15 0,456 | 17,15 0,456 |
| 004 0046 0047 | КТП № 33 ВЛ – 0,4 кВ 1,56 км. | с.Б.Нагаткино ул.Советская с.Б.Нагаткино ул.Советская ул.Луговая | Трансформатор 160 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,64 км., провод А-25. Опоры 16 шт.- 16 дер. ф.№2 -длина 0,92 км., провод А-25. Опоры 23 шт.- 23 дер. | 46 47 | 1978 1978 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 б/н 1560м. | 132,0 33,0 | 45,18 7,25 | 45,18 7,25 |
| 004 0048 0049 | КТП № 23 ВЛ – 0,4 кВ 2,23 км. | с.Б.Нагаткино ул.Пролетарская с.Б.Нагаткино ул.Пролетарская | Трансформатор 160 кВА, разрядники есть. ф.№1 -длина 1,68 км., провод А-35. Опоры 42 шт.- 2 дер., 40 ж/б ф.№2 -длина 0,84 км., провод А-35. Опоры 21 шт.- 1 дер., 20 ж/б | 48 49 | 1979 1979 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №553135 2230 м. | 120,0 83,0 | 40,185 8,366 | 40,185 8,366 |
| 004 0050 0051 | КТП № 46 ВЛ – 0,4 кВ 0,12 км | с.Б.Нагаткино ул.Д.Бедного с.Б.Нагаткино ул.Д.Бедного | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250А -2шт. ф.№1 -длина 0,07 км., провод А-50. Опоры 2 шт.- 2 дер. ф.№2 -длина 0,05 км., провод А-35. Опоры 2 шт.- 2 дер.. | 50 51 | 1978 1978 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 № 27505 120 м. | 130,0 33,0 | 49,5 7,955 | 49,5 7,955 |
| 004 0052 0053 | КТП № 26 ВЛ – 0,4 кВ 1,29 км. | с.Б.Нагаткино ул.Береговая с.Б.Нагаткино ул.Береговая ул.Д.Бедного | Трансформатор 160 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,99 км., провод А-25. Опоры 32 шт.- 32 дер. ф.№2 -длина 0,3 км., провод А-25. Опоры 14 шт.- 14 ж/б | 52 53 | 1982 1982 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №450094 1290м. | 131,0 330,152 | 49,85 27,17 | 49,85 27,17 |
| 004 0054 0055 | КТП № 35 ВЛ – 0,4 кВ 1,945 км. | с.Б.Нагаткино ул.Сахалинская с.Б.Нагаткино ул.Сахалинская | Трансформатор 250 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 1,045 км., провод А-25. Опоры 32 шт.- 29 дер., 3 ж/б ф.№2 -длина 0,9 км., провод А-25. Опоры 28 шт.- 25 дер., 3 ж/б | 54 55 | 1993 1985 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 №844711 1945 м. | 90,0 157,0 | 34,8 38,18 | 34,8 38,18 |
| 004 0056 0057 | КТП № 30 ВЛ – 0,4 кВ 2,36 км. | с.Б.Нагаткино ул.Заречная Труда с.Б.Нагаткино ул.Заречная | Трансформатор 250 кВА, рубильники ПН-250 -4шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 1,0 км., провод А-35. Опоры 30 шт.- 30 дер. ф.№2 -длина 0,36 км., провод А-35. Опоры 4 шт.- 4 дер. ф.№3 -длина 0,32 км., провод А-35. Опоры 8 шт.- 8 дер. ф.№4 -длина 0,68 км., провод А-35. Опоры 11шт.- 11 дер. | 56 57 | 1985 1985 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 811693 2360 м. | 133,0 90,0 | 48,17 7,29 | 48,17 7,29 |
| 004 0058 | КТП № 24 | с.Б.Нагаткино ул.Вишневая | Трансформатор 400 кВА | 58 | 2003 | Удовл. | ТМ – 400 | 64,0 | 24,19 | 24,19 |
| 004 0059 0060 | КТП № 4П КЛ – 0,4 кВ 0,5 км. КЛ – 0,4 кВ 0,045 км | с.Б.Репьевка с.Б.Репьевка | Трансформатор 63 кВА,. ф.№1 -длина 0,5 км., провод А-35. Опоры 11 шт.- 11 дер. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм.. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 59 60 | 1985 1985 | Удовл. Удовл. | ТМ – 63 500 м. 45 м. | 34,0 44,0 | 12,65 14,101 0,05 | 12,65 14,101 0,05 |
| 004 0061 0062 | КТП № 5П ВЛ – 0,4 кВ 0,72 км КЛ – 0,4 кВ 0,06 км | с.Б.Репьевка с.Б.Репьевка | Трансформатор 63 кВА,. ф.№1 -длина 0,72 км., провод А-35. Опоры 18 шт.- 18 дер. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 61 62 | 1985 1985 | Удовл. Удовл. | ТМ – 63 720 м. 60 м. | 34,0 41,0 | 12,75 2,37 | 12,75 2,37 |
| 004 0063 004 0064 | КТП № 28 ВЛ – 0,4 кВ 0,3 км. | с.Б.Нагаткино СХТ с.Б.Нагаткино СХТ | Трансформатор 250 кВА, , авт.вык. 250А -1шт, разрядники есть. ф.№1 -длина 0,3 км., провод АС-95. Опоры 5 шт.- 5 дер. | 63 64 | 1980 1980 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 №782733 300 м. | 37,0 19,0 | 15,12 4,09 | 15,12 4,09 |
| 004 0065 0066 | КТП № 42 КЛ – 0,4 кВ 0,06 км | с.Кашенка с.Кашенка | Трансформатор 63 кВА,. Кабель бронированный сечением 90 кв.мм. | 65 66 | 1983 1983 | Удовл. Удовл. | ТМ – 63 60 м. | 144,0 3,0 | 37,25 0,705 | 37,25 0,705 |
| 004 0067 0068 | КТП ВЛ – 0,4 кВ 0,35 км. | с.Б.Нагаткино Мелиорация Мелиорация | Трансформатор 63 кВА,. ф.№1 -длина 0,35 км., провод А-35. Опоры 13 шт.- 13 дер. | 67 68 | 1981 1981 | Удовл. Удовл. | ТМ – 63 №1107720 350 м. | 134,0 9,0 | 49,35 0,943 | 49,35 0,943 |
| 004 0069 0071 | Трансформатор 160 кВА в ЗТП №23 КЛ – 0,4 кВ 0,257 км. | р.п.Цильна Больница Больница | Трансформатор 160 кВА, рубильники ПН-400 -2шт., ПН-200 -1шт., ПН-100 -1шт. Кабель силовой сечением 90 кв.мм. | 69 71 | 1980 1980 | Удовл. . Удовл. | ТМ – 160 257 м. | 153,0 26,0 | 39,375 3,3 | 39,375 3,3 |
| 004 0072 0073 | КТП № 27 П ВЛ – 0,4 кВ 5,32 км. | р.п.Цильна ул.Вокзальная ул.Вокзальная ул.Привокзальная ул.Строительная | Трансформатор 400 кВА, рубильники ПН-250 -2шт., авт.вык. 400А -2шт.,разрядники есть. ф.№1 -длина 1,44 км., провод А-35, А-25. Опоры 36 шт.- 17 дер.,19 сталь ф.№2 -длина 1,0 км., провод А-35, А-25. Опоры 25 шт.- 25 дер. ф.№3 -длина 0,8 км., провод А-35, А-25. Опоры 20 шт.- 3 дер., 17 сталь ф.№4 -длина 2,08 км., провод А-35, А-25. Опоры 52шт.- 36 дер., 16 сталь | 72 73 | 1978 1978 | Удовл. Удовл. | ТМ – 400 5320 м. | 130,0 182,0 | 78,439 49,637 | 78,439 49,637 |
| 004 0074 0075 | КТП № 22 П ВЛ – 0,4 кВ 0,45 км. | р.п.Цильна пер.Школьный пер.Школьный | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250А -1шт., 80А -1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,42 км., провод А-25. Опоры 10 шт.- 10 дер. ф.№2 -длина 0,03 км., провод А-25. Опоры 1 шт.- 1 дер. | 74 75 | 1979 1979 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 № А 176 450 м. | 80,0 17,0 | 29,17 5,93 | 29,17 5,93 |
| 004 0076 0077 | КТП № 29 ВЛ – 0,4 кВ 1,36 км. | р.п.Цильна ул.Мира ул.Мира | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 160А -2шт., 400А -1шт., 250А -1шт., 600А- 1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,68 км., провод А-25, А-16. Опоры 17 шт.- 4 дер., 13 ж/б. ф.№2 -длина 0,68 км., провод А-25, А-16. Опоры 17 шт.- 5 дер., 12 ж/б. | 76 77 | 1980 1980 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 4845 1360 м. | 70,0 44,0 | 29,03 19,174 | 29,03 19,174 |
| 004 0078 0079 | КТП № 28П ВЛ – 0,4 кВ 1,54 км. | р.п.Цильна ул.Труда ул.Труда ул.Полевая ул.Комсомольская | Трансформатор 250 кВА, авт.вык. 600А -1шт., 400А -1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,52 км., провод А-25. Опоры 16 шт.- 10 дер., 6 ж/б. ф.№2 -длина 1,04 км., провод А-25. Опоры 29 шт.- 13 дер., 16 ж/б. | 78 79 | 1985 1985 | Удовл. Удовл. | ТМ – 250 № 904430 1540 м. | 30,0 57,0 | 6,012 26,184 | 6,012 26,184 |
| 004 0080 0081 | КТП № 82 ВЛ – 0,4 кВ 0,575 км. | р.п.Цильна ул.Труда ул.60 лет СССР | Трансформатор 160 кВА, авт.вык. 250А -1шт., 80А -1шт., разрядники есть. ф.№1 -длина 0,42 км., провод А-25. Опоры 20 шт.- 3 дер., 17 ж/б. | 80 81 | 1982 1982 | Удовл. Удовл. | ТМ – 160 №13950 575 м. | 54,0 63,0 | 14,184 17,19 | 14,184 17,19 |
| 004 0082 0083 | ВЛ – 10 кВ фид№3 п/ст Нагаткино 9,36км КЛ – 10 кВ 0,31км | с.Б.Нагаткино улицы .Магистральная, Автодорожная, Молокова,Куйбышева,Садовая, Пионерская, Очистные с.Б.Нагаткино | Длина 9360 м, провод А-35 опоры 117 шт, 34 дер., 83 ж/б , Кабель силовой 110м и кольц. перемычка кабелем 200м, Б.Нагаткино: | 82 83 | 1980 1980 | Удовл. Удовл. | 9360 м. 310 м. | 355,0 15,0 | 132,80 5,877 | 132,80 5,877 |
| 004 0084 0085 | ВЛ – 10 кВ фид№16 п/ст Нагаткино КЛ - 10 кВ, 0,12км | с.Б.Нагаткино ЦРБ, ул. Мира, Советская, Д.Бедного,Заречная , Труда, Автомобилистов | Длина 7520 м, провод АС-35 опоры 95 шт. -34 дер., 61 ж/б Кабель силовой 120 м | 84 85 | 1970 1970 | Удовл. Удовл. | 7520 м. 120 м. | 278,0 9,0 | 124,237 4,86 | 124,237 4,86 |
| 004 0086 | ВЛ – 10 кВ фид.№3 п/ст Цильна | рп.Цильна ул.Строительная, Вокзальная, Привокзальная р.п.Цильна ул.Строителей до «Мигатрейд» и до Райтопсбыта | Длина 6320м, провод АС-35 опоры 91 шт. - 36 дер., 55 ж/б, | 86 | 1975 | Удовл. | 6320 м. | 283,0 | 119,74 | 119,74 |
| 0087 | Трансформатор 400 кВА в ЗТП №1 (Элеватор) ВЛ – 0,4 кВ 3,06км | р.п.Цильна ул. Хлебная, Базовая, ул.Степная, Юности Элеваторная, | Трансформатор 400 кВА ф.№1 -длина 1,04 км., провод А-35. Опоры 48 шт.- 33 дер.,15 сталь ф.№2 -длина 0,7 км., провод А-25. Опоры 33 шт.- 12 дер. с ж/бприст., 12 ж\б, 9 дер. ф.№3 -длина 0,45 км., провод А-16. Опоры 19 шт.- 18 дер. с ж/б прист, 1 ж/б ф.№4 -длина 0,87 км., провод А-16. Опоры 29 шт.- дер. с ж/б прист. | 87 |  | Удовл. | # ТМ – 400 3060 м | 120,00 100,964 | 64,70 22,631 15,233 9,793 18,932 | 64,70 22,631 15,233 9,793 18,932 |
| 004 0088 | ВЛ-0,4кВ от КТП 24П 1,5км | Б.Нагаткино ул.Вишневая | Ф № 1 –длина 1,5км, провод А-35, опоры 38шт – 33дер.с ж/б прист., 5шт ж/б опоры | 88 | 1985 | Удовл. | # 1500 М | 48,00 | 16,305 | 16,305 |
| 004 0089 0090 | КТП-31П ВЛ-0,4кВ – 0,3км | Б.Нагаткино тер.пмк | Трансформатор 160Ква, автом.выключ.100А –1шт Ф № 1 –длина 0,3км,провод А-35,опоры 5шт-дер.ж/б прист. | 89 90 | 1989 1989 | Удовл. | # ТМ-160 № 300м | 58,00 11,4 | 34,19 3,817 | 34,19 3,817 |
| 004 0091 0092 | КТП- 7П ВЛ-0,4кВ – 0,16км | Б.Нагаткино тер. МЭС | Трансформатор 250 кВа, автом.выключ.250А –1шт Ф№ 1 –длина 0,16км, провод А-35, опоры –5шт дер.с ж/б прист. | 91 92 | 1989 1989 | Удовл. | # ТМ-250 № 160м | 78,00 8,58 | 39,071 4,416 | 39,071 4,416 |
| 004 0093 0094 | КТП-47П ВЛ-0,4кВ – 0,2км | р.п.Цильна нефтезавод (мегатрейд) | Трансформатор 250 кВа, рубильники ПН-250-2шт Ф№ 1 –длина 0,2км, провод А-25, опоры –7шт дер.с ж/б прист. | 93 94 | 1985 | Удовл. | # ТМ-250 № 200м | 82,20 10,00 | 34,80 3,670 | 34,80 3,670 |
| 004 0095 0096 | КТП-48П ВЛ-0,4кВ – 1,52км | р.п.Цильна кирпичный завод | Трансформатор 250 кВа, автомат.выкл.250А-2шт Ф№ 1 –длина 1,52км, провод А-25, опоры - 39шт: дер.с ж/б прист.-29шт, деревян.-10шт. | 95 96 | 1985 | Удовл. | # ТМ-250 № 200м | 88,00 21,00 | 37,85 7,813 | 37,85 7,813 |
| 004 0097 | ВЛ-0,4кВ – 0,9км от потребительской зтп элеватора | р.п.Цильна ул. элеваторная | Ф№ 1 –длина 0,9км, провод А-16, опоры - 30шт: дер.с ж/б прист.-26шт, деревян.-1шт, металич.1шт, ж/б опоры-2шт | 97 | 1980 | Удовл. | 900м | 12,70 | 4,350 | 4,350 |

Арендодатель: ______________                                                                    Арендатор: _______________