АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_25 февраля_ 2010 года                 с.Большое Нагаткино                      № 163-П

О проведении аукциона по продаже

муниципального имущества

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Цильнинский район», решением Совета депутатов МО «Цильнинский район» Ульяновской области от 17.06.2008 года № 525 «Об отверждении порядка приватизации муниципального имущества МО «Цильнинский район» Ульяновской области», Решением Совета депутатов МО «Цильнинский район» Ульяновской области № 44 от 15.12.2009 года «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Цильнинский район» на 2010 год», Порядком владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов Цильнинского района № 115 от 27 декабря 2005 года, администрация постановляет:

1. Провести аукцион по продаже нижеследующего муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, которое входит в программу приватизации муниципального имущества МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2010 год:

- наименование объекта: электрические сети и трансформаторные подстанции р.п. Цильна и с. Большое Нагаткино кроме ЗТП(зданий) (перечень и характеристика имущества согласно Приложению №1).

- способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.

2. Установить:

- начальную цену продажи имущества – 5100980 рублей;

- сумма задатка – 1020196 рублей (20% от начальной цены);

- величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 204039,20 рублей (4%от начальной цены).

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества: открытая.

Срок рассрочки платежа – не предоставляется.

Ограничения:

- покупатель обязан использовать приобретенное имущество по назначению.

Имущество обременено договором аренды до 29 июля 2010 года.

3. Управлению муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области:

- выступить продавцом имущества, указанного в п.1 настоящего постановления.

4. Утвердить аукционную документацию  по продаже муниципального имущества (электрические сети и трансформаторные подстанции р.п. Цильна и с. Большое Нагаткино кроме ЗТП(зданий)), входящего в программу приватизации муниципального имущества МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2010 год

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Цильнинские Новости».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Цильнинский район»

Ульяновской области                                                                                                   Х.В. Рамазанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Перечень электрических сетей и трансформаторных

подстанций р.п. Цильна и с. Большое Нагаткино кроме ЗТП (здания)

| N п\п | Наименование объекта | Местоположение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТП №2367 | с.Б.Нагаткино, очистные | Мощность: 100 кВа |
| 2. | ЛЭП№1 от КТП №2367 | с.Б.Нагаткино, очистные | ВЛ-0,4кВ.- Опоры - 2 шт. дер.на ж/б прист. длина 0,04 км Марка провода А-35 |
| 3. | КТП №2368 | с.Б.Нагаткино, ул.Магистральная,д. 4 | Мощность: 160 кВа |
| 4. | ЛЭП №1 от КТП № 2368 | Б.Нагаткино, ул.Магистральная | ВЛ-0,4кВ.- Опоры- 7-дерев. на ж/б.прист., 7 ж/б, длина 0,56 км Марка провода А-35 |
| 5. | ЛЭП №2 от КТП № 2368 | Б.Нагаткино, ул.Магистральная | ВЛ-0,4кВ.- Опоры : 5 шт.дер. на ж/б.прист., 6шт ж/б. длина 0,5 км, Марка провода А-35 |
| 6. | КТП №2370 | Б.Нагаткино, ветлечебница, ул. Полевая, 13 | Мощность: 250 кВа |
| 7. | ЛЭП №1 от КТП №2370 | с.Б.Нагаткино, ветлечебница | ВЛ-0,4кВ.- опоры: 6-дерев., 8 ж/б длина 0,6 км Марка провода А-35 |
| 8. | ЛЭП №2 от КТП № 2370 | с.Б.Нагаткино, ветлечебница | ВЛ-0,4кВ.- опоры : 5-дерев. на ж/б прист., 6.ж/б. длина 0,5 км, Марка провода А-35 |
| 9. | КТП №2369 | с.Б.Нагаткино, ул.Молодежная д.7 | Мощность: 400 кВа |
| 10. | ЛЭП №1 от КТП №2369 | с.Б.Нагаткино, ул.Молодежная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 12 шт ж/б Длина: 600 м Марка провода: А - 25 |
| 11. | ЛЭП №2 от КТП № 2369 | с.Б.Нагаткино, ул.Молодежная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 18 шт ж/б Длина: 580 м Марка провода: А - 25 |
| 12. | ЛЭП №3 от КТП № 2369 | с.Б.Нагаткино, ул.Молодежная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 15 шт ж/б Длина: 600 м Марка провода: А - 25 |
| 13. | ЛЭП №4 от КТП № 2369 | с.Б.Нагаткино, ул.Любавина | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 20шт. ж/б Длина: 700 м Марка провода: А - 35 |
| 14. | Трансформатор №2375 и оборудование | с.Б.Нагаткино, тер. техникума | Мощность: 400 кВа |
| 15. | ЛЭП №1 от ЗТП № 2375 | с.Б.Нагаткино, ул.Северная | ВЛ-0,4 кВ - опоры: 18 шт дер. на ж/б прист. Длина: 750 м Марка провода: А – 35 |
| 16. | ЛЭП №2 от КТП № 2375 | с.Б.Нагаткино, тер.техникума | ВЛ-0,4кВ опоры: 3 шт. ж/б Длина: 70 м Марка провода: А - 35 |
| 17. | КЛ от ЗТП № 2375 | с.Б.Нагаткино, ул.Молодежная | КЛ-0,4кВ Длина: 1340 м. Марка кабеля : ААБЗ 4x90x1 |
| 18. | КТП №2371 | с.Б.Нагаткино, ул.Молокова д.36 | Мощность: 160 кВа |
| 19. | ЛЭП №1 от КТП №2371 | с.Б.Нагаткино, ул.Молокова | ВЛ-0,4 кВ опоры: 12 шт.дер. на ж/б прист.,16 шт ж/б Длина: 1020 м Марка провода: А - 35 |
| 20. | ЛЭП №2 от КТП №2371 | с.Б.Нагаткино, ул.Молокова | ВЛ-0,4 кВ, опоры: 7 шт.дер. на ж/б прист., 12 шт. металлич. Длина: 700 м Марка провода: А - 25 |
| 21. | КТП №2373 | с.Б.Нагаткино, ул.Октябрьская Д.4 | Мощность: 630 кВа |
| 22. | ЛЭП №1 от КТП №2373 | с.Б.Нагаткино, ул. Октябрьская | ВЛ-0,4 кВ, - опоры: 20 шт.дер. на ж/б прист.,3 шт ж/б Длина: 920 м Марка провода: А - 35 |
| 23. | ЛЭП №2 от КТП №2371 | с.Б.Нагаткино, ул.Куйбышева | ВЛ-0,4 кВ, - опоры: 7 шт.дер. на ж/б прист., 21 шт металлич. Длина: 1120 м Марка провода: А - 25 |
| 24. | ЛЭП №3 от КТП № 2373 | с.Б.Нагаткино, ул.Парковая | ВЛ-0,4 кВ. опоры: 19 шт.дер. на ж/б прист., 18 шт ж/б Длина: 1480 м Марка провода: А - 35 |
| 25. | ЛЭП №4 от КТП № 2373 | с.Б.Нагаткино, ул.Новая | ВЛ-0,4 кВ. опоры: 35 шт.дер. на ж/б прист., 4 шт ж/б Длина: 1600 м Марка провода: А - 25 |
| 26. | КТП №2374 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская, д. 2 | Мощность: 250 кВа |
| 27. | ЛЭП №1 от КТП № 2374 | с.Б.Нагаткино, пер.Революции | ВЛ-0,4 кВ. опоры: 16 шт ж/б Длина: 640 м Марка провода: А - 35 |
| 28. | ЛЭП №2 от КТП №2374 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская | ВЛ-0,4 кВ. опоры: 5 ж/б Длина: 180 м Марка провода: А - 25 |
| 29. | КЛ от КТП № 2374 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская | Длина: 150 м. Марка кабеля : ААБЗ 4x90x1 |
| 30. | КТП №2376 | с.Б.Нагаткино, ул. Автодорожная д.9 | Мощность: 250 кВа |
| 31. | ЛЭП№1 от КТП №2376 | с.Б.Нагаткино, ул. Автодорожная | ВЛ-0,4 кВ- опоры: 17 шт ж/б; 5 ж/б Длина: 880 м Марка провода: А - 35 |
| 32. | ЛЭП №2 от КТП № 2376 | с.Б.Нагаткино, ул.Северная | ВЛ-0,4 кВ. опоры: 9ж/б;12 дер. на ж/б прист. Длина: 840 м Марка провода: А - 35 |
| 33. | КТП №2378 | с.Б.Нагаткино, МЧС, ул.Молокова 34 | Мощность: 160 кВа |
| 34. | ЛЭП №1 от КТП №2378 | с.Б.Нагаткино, ул.Степная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 30 ж/б Длина: 1200 м Марка провода: А - 35 |
| 35. | КТП №2379 | с.Б.Нагаткино, ул.Симбирская, 10 | Мощность: 400 кВа |
| 36. | ЛЭП №1 от КТП № 2379 | с.Б.Нагаткино, ул. Симбирская | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 8 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 320 м Марка провода: А - 35 |
| 37. | ЛЭП №2 от КТП №2379 | с.Б.Нагаткино, ул. Симбирская | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 25 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 1000 м Марка провода: А - 25, А-35 |
| 38. | ЛЭП №3 от КТП № 2379 | с.Б.Нагаткино, ул. Степная | ВЛ - 0,4 кВ.- опоры: 21 шт. ж/б Длина: 920 м Марка провода; А-35 |
| 39. | ЛЭП №4 от КТП №2379 | с.Б.Нагаткино . ул. 50 лет Победы | ВЛ - 0,4 кВ.- опоры: 20 шт.дер. на ж/б прист., 8 шт ж/б Длина: 1120 м Марка провода: А-35 |
| 40. | КТП №2372 | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая (терр. котел. №1) | Мощность: 400 кВа |
| 41. | ЛЭП №1 от КТП № 2372 | с.Б.Нагаткино, ул. Садовая | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 3 шт.дер. на ж/б прист., 10 шт. стальн. марка провода А-35 Длина: 500 м |
| 42. | ЛЭП №2 от КТП №2372 | с.Б.Нагаткино, ул. Садовая | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 3 шт.дер. на ж/б прист.,15 стальн. Длина: 590 м Марка провода: А-35 |
| 43. | КЛ от КТП № 2372 | с.Б.Нагаткино, ул. Садовая | КЛ-0,4кВ Длина: 900 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 44. | Трансформатор №2377 и оборудование | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая д.28 | Мощность: 400 кВа |
| 45. | ЛЭП №1 от ЗТП № 2377 | с.Б.Нагаткино, ул. Северная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 16шт.ж/б Длина: 640 м Марка провода: А-35 |
| 46. | ЛЭП № 2 от ЗТП № 2377 | с.Б.Нагаткино, ул. Садовая | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 8 шт. ж/б Длина: 320 м Марка провода: А-35 |
| 47. | КЛ От ЗТП №2377 | с.Б.Нагаткино, ул. Садовая | КЛ-0,4кВ Длина: 300 м. Марка кабеля ААБЗ 4x90x1 |
| 48. | КТП №2383 | с.Б.Нагаткино, ул.Мира д.3 | Мощность: 630 кВа |
| 49. | ЛЭП №1 от КТП №2383 | с.Б.Нагаткино, ул.Мира | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 11 шт.дер. на ж/б прист., 22 шт. ж/б Длина: 1320 м Марка провода: А-35 |
| 50. | ЛЭП №2 от КТП №2383 | с.Б.Нагаткино, ул.Мира | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 25 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 960 м Марка провода: А - 25 |
| 51 | ЛЭП №3 от КТП №2383 | с.Б.Нагаткино, ул.Советская | ВЛ - 0,4 кВ -опоры: 19 шт. ж/б Длина: 560 м Марка провода: А - 25 |
| 52. | Трансформатор №2385 и оборудование | с.Б.Нагаткино, ул.Строительная д.7 | Мощность: 160 кВа |
| 53. | ЛЭП №1 от ЗТП №2385 | с.Б.Нагаткино, ул.Строительная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 13 шт. ж/б Длина; 520 м Марка провода: АС- 35 |
| 54. | ЛЭП №2 от ЗТП №2385 | с.Б.Нагаткино, ул.Строительная (кот. 2) | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 2 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 80 м Марка провода: АС - 35 |
| 55. | Трансформатор №2386 и оборудование | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая 16 | Мощность: 250 кВа |
| 56. | ЛЭП №1 от ЗТП №2386 | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 2 шт.дер. на ж/б прист., 7 шт. ж/б Длина: 360 м Марка провода: А - 35 |
| 57. | ЛЭП №2 от ЗТП №2386 | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 1 шт.дер. на ж/б прист., 9 шт. ж/б Длина: 400 м Марка провода: А - 35 |
| 58. | ЛЭП №3 от ЗТП №2386 | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 7 шт. ж/б Длина: 280 м Марка провода: А - 35 |
| 59. | ЛЭП №4 от ЗТП №2386 | с.Б.Нагаткино, ул.Садовая | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 3 шт.дер. на ж/б прист., 11 шт ж/б Длина: 560 м Марка провода: А - 35 |
| 60. | КТП №2382 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская, д.20 | Мощность: 250 кВа |
| 61. | ЛЭП №1 от КТП №2382 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская | ВЛ - 0,4 кВ опоры: 6 шт.дер. на ж/б прист., 17 шт. ж/б Длина: 887 м Марка провода: А - 35 |
| 62. | КЛ от КТП №2382 | с.Б.Нагаткино, ул. Пионерская | КЛ-0,4кВ Длина: 80 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 63. | Трансформатор № 2380 и оборудование | с.Б.Нагаткино, тер. ЦРБ | Мощность: 400 кВа |
|  | Трансформатор б/н и оборудование | с.Б.Нагаткино, тер. ЦРБ | Мощность: 400 кВа |
| 64. | ЛЭП №1 от ЗТП №2380 | с.Б.Нагаткино, ЦРБ | ВЛ-0,4кВ. опоры: 10 шт. ж/б Длина: 400 м Марка провода: А - 35 |
| 65. | ЛЭП №2 от ЗТП №2380 | с.Б.Нагаткино, ЦРБ | ВЛ-0,4кВ. – опоры 30 шт, 20 дер., 10 ж/б длина 1,0 км Марка провода: А-35 |
| 66. | КЛ от ЗТП №2380 | с.Б.Нагаткино, ЦРБ | КЛ-0,4кВ Длина: 400 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 67. | КТП №2381 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская (КНС) | Мощность: 160 к Ва |
| 68. | КЛ от КТП №2381 | с.Б.Нагаткино, ул.Пионерская | КЛ-0,4кВ Длина: 40 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 69. | КТП №2384 | с.Б.Нагаткино, ул.Советская д.3 | Мощность: 160 к Ва |
| 70. | ЛЭП №1 от КТП №2384 | с.Б.Нагаткино, ул.Советская | ВЛ-0,4кВ. опоры: 1 шт. ж/б Длина: 30 м Марка провода: А - 35 |
| 71. | ЛЭП №2 от КТП №2384 | с.Б.Нагаткино, ул. Советская | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 5 шт. ж/б . Длина: 120 м Марка провода: А - 35 |
| 72. | КТП № 2387 | с.Б.Нагаткино, ул.Советская, д. 35 | Мощность: 160 кВа |
| 73. | ЛЭП №1 от КТП №2387 | с.Б.Нагаткино, ул.Красноармейская | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 16 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 640 м Марка провода: А - 25 |
| 74. | ЛЭП №2 от КТП №2387 | с.Б.Нагаткино, Луговая | ВЛ-0,4кВ. опоры: 23 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 920 м Марка провода: А - 25 |
| 75. | КТП №2388 | с.Б.Нагаткино, ул.Пролетарская д.2 | Мощность: 160 кВа |
| 76. | ЛЭП №1 от КТП №2388 | с.Б.Нагаткино, ул.Пролетарская | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 2 шт.дер. на ж/б прист., 40 шт, ж/б Длина: 1680 м Марка провода: А - 35 |
| 77. | ЛЭП №2 от КТП №2388 | с.Б.Нагаткино, ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ. опоры: 1 шт.дер. на ж/б прист., 20 шт. ж/б, Длина: 840 м Марка провода: А - 35 |
| 78. | КТП №2389 | с.Б.Нагаткино, ул.Д.Бедного, д.9 | Мощность: 160 кВа |
| 79. | ЛЭП №1 от КТП №2389 | с.Б.Нагаткино, ул.Д.Бедного | ВЛ-0,4кВ. опоры: 2 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 70 м Марка провода: А - 50 |
| 80. | ЛЭП №2 от КТП №2389 | с.Б.Нагаткино, ул.Д.Бедного | ВЛ-0,4кВ. опоры: 2 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 50 м Марка провода: А - 35 |
| 81. | КТП №2391 | с.Б.Нагаткино, ул.Береговая, д.1 | Мощность; 160 кВа |
| 82. | ЛЭП №1 от КТП №2391 | с.Б.Нагаткино, ул.Д.Бедного | ВЛ-0,4кВ. опоры: 16 шт.дер. на ж/б прист., 16 ж/б Длина: 990 м Марка провода: А – 25 |
| 83. | ЛЭП №2 от КТП №2391 | с.Б.Нагаткино, ул.Береговая | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 14 шт.ж/б Длина: 300 м Марка провода: А - 25 |
| 84. | КТП №2390 | с.Б.Нагаткино, ул.Сахалинская, д.4 | Мощность: 250 кВа |
| 85. | ЛЭП №1 от КТП №>2390 | с.Б.Нагаткино, ул.Колхозная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 29 шт.дер. на ж/б прист., 3 шт. ж/б Длина: 1045 м Марка провода: А - 25 |
| 86. | ЛЭП №2 от КТП №2390 | с.Б.Нагаткино, ул.Сахалинская | ВЛ-0,4кВ. опоры: 25 шт.дер. на ж/б прист., 3 шт. ж/б Длина: 900 м Марка провода: А - 25 |
| 87. | КТП №2392 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная д.11а | Мощность: 160 кВа |
| 88. | ЛЭП №1 от КТП №2392 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 30 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 1000 м Марка провода: А - 35 |
| 89. | ЛЭП №2 от КТП №2392 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 4 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 360 м Марка провода: А - 35 |
| 90. | ЛЭП №3 от КТП №2392 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 8 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 320 м Марка провода: А - 35 |
| 91. | ЛЭП №4 от КТП №-2392 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 11 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 680 м Марка провода: А - 35 |
| 92. | КТП №2256 | На скважине | Мощность: 100 кВа |
| 93. | ЛЭП №1 от КТП №2256 |  | ВЛ-0,4кВ. опоры: 11 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 500 м Марка провода: А - 35 |
| 94. | КЛ №1 от КТП №2256 |  | КЛ-0,4кВ Длина: 20 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 95. | КЛ №2 от КТП №2256 |  | КЛ - 0,4 кВ Длина: 25 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 96. | КТП №2275 | На скважине | Мощность: 100 кВа |
| 97. | ЛЭП №1 от КТП №2275 |  | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 18 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 720 м Марка провода: А - 35 |
| 98. | КЛ №1 от КТП №2256 |  | КЛ - 0,4 кВ Длина: 60 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 99. | КТП №2263 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная (кот.№4) | Мощность: 250 кВа |
| 100. | ЛЭП №1 от КТП №2263 | с.Б.Нагаткино, ул.Заречная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 5 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 300 м Марка провода: А - 35 |
| 101. | КТП №2315 | На скважине | Мощность: 63 кВа |
| 102. | КЛ №1 от КТП №2315 |  | КЛ - 0,4 кВ Длина: 60 м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 103. | КТП №2254 | с.Б.Нагаткино, (мелиорация) | Мощность: 63 кВа |
| 104. | ЛЭП №1 от КТП №2263 | с.Б.Нагаткино, мелиорация-быт | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 13 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 350 м Марка провода: А - 35 |
| 105. | Трансформатор №2339 и оборудование | р.п.Цильна, пер. Школьный (тер. больницы) | Мощность: 250 кВа |
| 106. | КЛ №1 от ЗТП №2339 | р.п.Цильна, пер. Школьный (тер. больницы) | КЛ - 0,4 кВ Длина: 700м. марка кабеля- ААБЗ 4x90x1 |
| 107. | КТП №2393 | р.п. Цильна ул.Строительная | Мощность: 400 кВа |
| 108. | ЛЭП №1 от КТП №2393 | р.п. Цильна ул.Строительная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 17 шт .дер. на ж/б прист., 19 шт стальн. Длина: 1440 м Марка провода: А - 35, А-25 |
| 109. | ЛЭП №2 от КТП № 2393 | р.п. Цильна ул.Вокзальная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 25 шт.дер. на ж/б прист. Длина: 1000 м Марка провода: А - 25, А-35 |
| 110. | ЛЭП №3 от КТП № 2393 | р.п. Цильна ул.Строительная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 3 шт. ж/б, 17 шт. стальн. Длина: 800 м Марка провода: А - 35, А-25 |
| 111. | ЛЭП №4 от КТП № 2393 | р.п. Цильна ул.Привокзальная | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 36 шт.дер. на ж/б прист., 16 шт стальн. Длина: 2080 м Марка провода: А-35 |
| 112. | КТП №2345 | р.п. Цильна, пер. Школьный д.8 | Мощность: 160 кВа |
| 113. | ЛЭП №1 от КТП №2345 | р.п. Цильна, пер.Школьный | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 10 шт.дер. на ж/б прист., Длина: 420 м. Марка провода А - 25 |
| 114. | ЛЭП №2 от КТП № 2345 | р.п. Цильна, пер.Школьный | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: I шт.дер. на ж/б прист. Длина: 30 м Марка провода А25 |
| 115. | КТП №2343 | р.п. Цильна, ул.Мира д. | Мощность: 400 кВа |
| 116. | ЛЭП№1 от КТП №2343 | р.п. Цильна, ул.Мира | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 4 шт.дер. на ж/б прист., 13шт ж/б, Длина: 680 м. Марка провода: А-25 |
| 117. | ЛЭП №2 от КТП № 2343 | р.п. Цильна, ул.Мира | ВЛ - 0,4 кВ. опоры: 5 шт.дер. на ж/б прист.,12 ж/б. Длина: 680 м. Марка провода: А - 25 |
| 118. | КТП № 2341 | р.п. Цильна, ул. Труда | Мощность: 250 кВа |
| 119. | ЛЭП №1 от КТП № 2341 | р.п. Цильна, ул. Полевая | ВЛ-0.4кВ. опоры: 10 шт.дер. на ж/б прист.,6 шт ж/б, Длина: 510 м Марка провода: А-25 |
| 120. | ЛЭП №2 от КТП № 2341 | р.п. Цильна, ул. Комсомольская | ВЛ-0,4кВ. опоры: 13 шт.дер. на ж/б прист.,16 ж/б Длина: 1030 м Марка провода: А - 25 |
| 121. | КТП №2340 | р.п. Цильна, ул. Полевая,10 | Мощность: 160 кВа |
| 122. | ЛЭП №1 от КТП № 2340 | р.п. Цильна, ул. 60 лет СССР | ВЛ-0,4кВ. опоры: 3 шт.дер. на ж/б прист.,17 шт.ж/б, Длина: 800 м Марка провода: ,А-25 |
| 123. | ВЛ-10кВ №3 п/ст Нагаткино | с.Большое Нагаткино | ВЛ-10кВ опоры : 34 шт дер. с ж/б пристав., 83 шт ж/б Длина 9360 м.; Марка провода: АС-50, АС-35 |
| 124. | КЛ-10кВ№3 п/ст Нагаткино | с.Б.Нагаткино (выход с п/ст 110/35/10 Нагаткино) | КЛ-10кВ Длина : 110 м.; Марка кабеля ААБ-3-95 мм |
| 125. | КЛ-10кВ №3 п/ст Нагаткино | с.Б.Нагаткино (кольц. перемычка от Р-2372 до КТП-2372) | КЛ-10кВ Длина: 200 м.; Марка кабеля ААБ-3-95 мм |
| 126. | В Л-10кВ № 16 п/ст Нагаткино | с.Б.Нагаткино | ВЛ-10кВ опоры : 34 шт дер. с ж/б пристав.; 61 шт ж/б Длина: 7520 м.; Марка пров. АС-50, АС-35 |
| 127. | КЛ-10кВ № 16 | с.Б.Нагаткино (выход с п/ст 110/35/10 Нагаткино) | КЛ-10кВ Длина:120 м„ Марка кабеля ААБЛ-3-95 мм |
| 128. | ВЛ-10кВ№3 п/ст 110/35/10кВ | р.п.Цильна (отпайка за РО-140) | ВЛ-0,4кВ опоры : 36 шт. дер. с ж/б пристав.; 55 шт. ж/б Длина : 6320 м.; Марка провода: АС-50, АС-35 |
| 129. | КТП №2311 | р.п. Цильна, ул.Хлебная | Мощность: 400 кВа |
| 130. | ЛЭП№1 от КТП №23 11 | р.п. Цильна, ул. Степная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 21 шт. дер. с ж/б пристав.; 17 шт. ж/б Длина: 1100 м Марка провода; А - 35 |
| 131. | ЛЭП №2 от КТП №2311 | р.п. Цильна ул.Хлебная | ВЛ-0,4кВ. опоры: 6 шт. дер. с ж/б пристав.; 3 шт.ж/б: 34 шт. дер.; 19 шт. металл. Длина: 2100 м. Марка провода: А - 35 |
| 132. | КТП № 2394 | с.Б.Нагаткино. ул.Вишневая | Мощность; 400 кВа |
| 133. | ЛЭП№1 от КТП №2394 | с.Б.Нагаткино, ул.Кольцевая | ВЛ-0,4кВ. опоры: 20 шт.дер. на ж/б прист.,5 шт. ж/б. Длина: 1000 м. Марка провода: А - 35 |
| 134. | ЛЭП №2 от КТП №2394 | с.Б.Нагаткино. ул.Вишневая | ВЛ-0,4кВ. опоры: 5 шт.дер. на ж/б прист., 13 шт.ж/б , Длина: 500 м, Марка провода: А - 35 |
| 135. | КТП №2316 | р.п. Цильна, (тер. Нефтезавода) | Мощность; 250 кВа |
| 136. | ЛЭП№1 от КТП №2316 | р.п. Цильна, (тер. Нефтезавода) | ВЛ-0,4кВ. опоры:7 шт. дер. с ж/б прист. Длина: 200 м Марка провода: А - 25 |
| 137. | КТП №2356 | р.п. Цильна , (территория кирп. завода) | ВЛ-0,4кВ. опоры:7 шт. дер. с ж/б прист. Длина: 200 м Марка провода: А - 25 |
| 138. | ЛЭП№1 от КТП №2356 | р.п. Цильна , (территория кирп. завода) | ВЛ-0,4кВ. опоры: 29 шт. дер. с ж/б прист.;10 шт. дер. Длина: 1520 м Марка провода: А - 25 |
| 139. | ЛЭП №1 от ЗТП (потребительская-Цильнинский Элеватор) | р.п. Цильна, ул. Элеваторная | ВЛ-0,4кВ опоры: 26 шт. дер. с ж/б прист.; 1шт. дерев., 2шт. ж/б; 1шт.металл. Длина: 900м. Марка провода: А-16 |
| 140. | трансформатор № 35П и оборудование | с. Б.Нагаткино, пл. Революции | Мощность: 100 кВа |
| 141. | КЛ №1 от ЗТП | с. Б.Нагаткино, пл. Революции | КЛ - 0,4 кВ Длина: 20м. марка кабеля- АВВГ 4x16x1 |